
[image: image1]
厦市政园林规〔2025〕1号

厦门市市政园林局关于印发厦门市城市道路

挖掘(占用)管理若干规定（修订）的通知

各有关单位∶ 

为进一步加强城市道路挖掘计划统筹管理、规范审批许可条件、强化行政监管。我局制定了《厦门市城市道路挖掘（占用）管理若干规定（修订稿）》。经研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

厦门市市政园林局

                           2025年11月27日

（此件主动公开）

厦门市城市道路挖掘(占用)管理若干规定
(修订)

第一条  为加强城市道路管理，确保城市道路完好和通畅，维护城市市容环境，规范城市道路挖掘(占用)行为，根据《城市道路管理条例》《厦门市市政工程设施管理条例》等相关规定，制定本规定。

第二条  本规定适用于厦门市建成区城市道路挖掘(占用)的管理工作。

第三条  本规定所称城市道路是指供车辆、行人通行的，具备一定技术条件的道路、桥梁(含涵洞、高架道路)、隧道(含地下通道)及其附属设施。

挖掘城市道路是指工程建设及其他原因需挖破城市道路的行为，包括在城市道路范围内的拉管、顶管、勘探等作业。

占用城市道路是指在城市道路范围内堆料、施工作业、搭建临时建（构）筑物，或设置停车场、存车处、非机动车停放区、治安岗亭（交通岗）、宣传栏、广告式路名牌、便民早餐车、候车亭、通信电力网箱、桥梁(隧道)架设外挂物等占据并使用城市道路的行为。

第四条  城市道路实行分级管理，市、区市政主管部门根据职责分工，负责所管辖城市道路的挖掘（占用）管理工作。

建设单位应服从、配合路权单位的监督管理，规范城市道路挖掘（占用）施工。

管线单位是指城市供水、排水、燃气、电力、通信、广播电视等各类地下管线及附属设施的产权单位或运营单位，其应履行城市道路挖掘（占用）申请、施工管理、安全防护及道路修复配合等义务。

第五条  涉及道路建设改造的建设单位开展可行性研究时，应根据市政专项规划，充分征求管线单位建设需求，在建设方案中综合考虑城市基础设施发展需求的预留管位。

发展改革部门或重大片区指挥部在组织研联评联审时，应召集资规、市政、交通及管线单位提前介入方案审查，科学规划项目配套管线的建设需求，推广建设小型管廊，从源头上减少道路二次开挖。

涉及道路建设改造的建设单位于每年10月底前编制下一年度道路建设改造需求计划。各管线单位于每年10月底前编制下一年度道路挖掘（占用）需求计划。

日常维护作业、点状施工工期不超过1天等零星项目及符合第十条规定的特殊情况，可免于申报需求计划。

第六条  路权单位根据建设单位、管线单位的需求计划，按照相同路段、同一断面、相同时间段统一挖掘的原则，编制下一年度管辖道路挖掘（占用）实施清单。

第七条  市市政主管部门收集核对路权单位编制的道路挖掘（占用）实施清单，经报市政府批准后，于每年12月底前向社会公布年度道路挖掘（占用）实施清单。计划原则上不得变更，特殊情况应提前一个季度提出申请，并按原流程审核确认。

市市政主管部门编制城市道路挖掘（占用）施工及修复工期参考标准并向社会公布。

第八条  城市道路挖掘（占用）许可由建设单位（含管线单位）提出申请。

市政主管部门会同建设单位、路权单位、管线单位等开展现场勘察，确认道路挖掘（占用）的施工路段、面积、地下管线交底等情况。

第九条  城市道路挖掘（占用）许可审批应在承诺时限内完成核准审批；许可施工工期包括道路挖掘（占用）工期及路面修复工期。市政主管部门在审批过程中应强化道路挖掘（占用）项目施工组织方案审查，从严控制挖掘（占用）施工工期，做好施工期间的监督检查。

市政主管部门与公安交通管理部门应加强协调，协同核查现场，确保审批许可时间的一致性。

第十条  除以下特殊情况外，新建、改建、扩建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内不予道路挖掘许可：

（一）国家、省、市重点，国防军事建设工程；

（二）水、电、气、网（广电网络）、通信等用户接线工程；

（三）永久道路开口项目；

（四）市政府（市级指挥部）同意的其他建设项目。

第十一条  建设单位应根据挖掘（占用）施工点位实际情况编制有针对性的施工组织方案，挖掘（占用）占用规模较大或点位较多的项目应合理安排工序，分段进行挖掘（占用）施工，完成一段，移交修复一段。

第十二条  建设单位应按照挖掘（占用）城市道路行政许可规定的要求施工，严禁超期、超面积施工。需延期、变更许可的，应在挖掘（占用）工期到期前3个工作日内，由建设单位向原审批部门提出申请，经批准方可继续施工。

第十三条  地下管线发生爆裂、泄漏、缺陷故障等突发事故，管线单位需要紧急挖掘（占用）城市道路进行抢修及探查事故原因的，在采取施工围挡等必要安全防护措施和交通引导后，可以先行挖掘（占用）城市道路抢修，同时通知市政主管部门和公安交通管理部门，并在24小时内补办挖掘（占用）城市道路行政许可手续。

第十四条  建设单位在城市道路挖掘（占用）施工期间，应建立管理机制，科学组织施工，根据工程、交通、环保等要求，落实安全文明施工措施。

第十五条  建设单位应依据施工交通组织方案，负责交通管理的实施工作。道路施工路段要确保车辆、行人有安全通行的车行道和人行道，施工时间应尽可能避开车辆通行高峰期；暂停施工（撤场）须做好现场的覆盖和清洗工作，保障通行并采取减震降噪措施。跨越各类地下管线施工沟槽的通道应搭设安全、可靠的便桥；对已开放交通但尚未完工的道路施工，应采取切实安全可靠的覆盖措施。采用钢板临时覆盖的，钢板下方应采取防跳响措施，钢板表面应有防滑措施。
在施工道路的两端，应设置交通安全警示标示和车辆导向标志，便于车辆、行人安全通行；在交通繁忙的复杂路段及主要交叉路口应配备专人执勤，以确保安全。

道路施工作业人员应穿戴统一的、易于安全识别的工作制服；夜间作业人员、作业机具和设备应按照有关规定配备反光安全识别标志。

第十六条  施工围挡范围、组织计划、作业时间应科学合理，建设单位应确保施工人员组织、机械设备、材料及文明施工措施到位后,方可进场围挡施工，尽量减少施工占道时间。

建设单位应加强对施工现场的检查，在施工场地显著位置设立五方责任主体公示牌，接受社会监督。

施工区域与非施工区域应设置分隔设施，严格控制施工围挡占用范围。市区主次干道、商业中心、交通枢纽等区域施工应采用全封闭分隔设施，移动分隔的设施宜为1.8米、固定分隔的设施的高度不低于2.5米。

为确保交通安全，交叉路口施工区域可采用通透性材料进行围护，增设凸透镜，但该区域内不准堆放土堆、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。夜间或雨、雾等不良天气应在围挡处增设临时照明设备和警示灯。

有限空间作业围挡应严格按照市政设施有限空间作业安全生产的有关规定执行。道路空洞施工应采用不低于1.8米高的围挡围护。

严禁使用彩布等柔性材料或破损的围挡牌进行围挡。围挡牌出现破损或反光失效应更换，围挡牌宜按新、旧归段使用，整洁划一。

第十七条  建设单位应采取控制施工扬尘、噪音污染的措施，配备完善的降尘设施、设备（包含洒水车、喷淋系统、雾炮降尘等），并确保合理使用。

施工土方、废弃物及施工材料等，不得裸露或搁置在围挡外侧，建筑材料应归类码放整齐，建筑废土应及时清运，未能及时清运的废土应集中堆放盖膜处置，施工完毕应做到工完、料尽、场地清，不得损坏或污染道路、环境及附属设施。

启动轻微污染天气响应时，建设单位应迅速落实扬尘污染管控工作要求。

第十八条  建设单位应遵守施工技术规范及管线安全保护协议要求，确保地下管线的安全；在城市道路挖掘（占用）施工前，应探明被挖掘（占用）城市道路的地下管线情况，提供工程范围内地下管线资料，并组织管线单位进行现场及技术资料的交底；施工地段管线复杂或存在重要管线的，应召开管线单位协调会议，采取有效管线保护技术措施。

在燃气、电力、给排水等易燃易爆管线的安全保护范围内作业时，建设单位应加强管理，确保管线安全。

第十九条  在城市道路挖掘（占用）施工中，建设单位发现交底技术资料中未标明的地下管线或者标明的地下管线管位与实际情况发生差异的，应停止挖掘（占用），并立即通知管线单位、路权单位及相关管理部门，共同商定具体处理方案。

在城市道路挖掘（占用）施工中，发生地下管线损坏事故时，建设单位应采取相应措施，保护现场，立即通知管线单位进行抢修，同时向市政主管部门报告。

第二十条  挖掘城市道路施工完成后，路权单位应在道路施工沟槽回填前对雨水管道、照明电缆等管线是否完好进行检查，检查合格后，督促建设单位完成管沟回填砂及灌水夯实工序。

路基回填材料应采用中粗砂，不得使用建筑渣土、淤泥、种植土等，沟槽回填质量应符合规定的标准。修复的路面应采用条块状恢复的措施，尽量减少道路的创面，并与原有道路市容保持一致。

路权单位负责组织道路挖掘的修复;路面修复施工前，建设单位应继续做好扬尘防治措施，落实安全文明工作。

建设单位在完成施工后，应及时与路权单位签订现场恢复工作面的移交单，确保路面修复的时效性。

因施工造成道路设施或其他市政设施损坏的，建设单位应原样、原量修复，并报请路权单位验收;无法修复的，应按相关规定予以赔偿。

第二十一条  路权单位应采用可移动摄像机等设备，通过网络的方式实时监控施工过程管理，录影内容保留期限六个月，并组织管沟基层回填验收，移交路面修复；将基坑、打桩、顶管、拉管、排水管网等施工项目位置信息，纳入道路检测、空洞探测风险识别范围。对建设单位的违规挖掘（占用）施工行为，可采用约谈或下发整改通知书方式进行监管。

第二十二条  市政主管部门通过管理平台，采用检查评价等方式，对全市市政道路挖掘（占用）项目进行监管；对建设单位的违规挖掘（占用）施工行为，情节严重的可通报住建主管部门。

第二十三条  城市道路挖掘（占用）施工不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用功能和检测维修，不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等；不得将施工过程中产生的泥浆、废料等排入雨水口和边沟。遇到测量标志、文物保护标志等设施时，应立即采取保护措施，不得擅自移位、损坏；挖掘（占用）城市道路应符合燃气、电力、通信、排水、管廊、桥隧、地铁等市政设施的安全保护规定。

第二十四条  环网箱、交接箱、配电箱、控制柜等高出路面的设施物原则上应设置在使用者地块红线范围内；在道路红线范围内设置的公共箱柜体设施，应与边分带绿化共同规划及设置，不应设置在人行道上；特殊情况下需设置在人行道上的，应与周边景观保持一致，且应确保人行道通透，不得影响行人通行和行车安全视距。

第二十五条  已建设管廊的城市道路，除无法纳入管廊的管线或管廊与外部用户的连接管线外，不再批准建设单位挖掘（占用）道路埋设管线。

具备条件的城市道路改造或管线施工，应统筹考虑管廊的建设。

第二十六条  路权单位根据审批内容，对建设单位的施工时间、施工面积、安全文明措施、扬尘管控措施、施工技术要求等进行监督管理。

路权单位对建设单位的管线工程施工情况（安全文明施工、围挡、交通、扬尘管控等）建立信用资料，市政主管部门根据路权单位报送的监管意见、信用资料情况、执法部门的执法情况及城市综合管理考评结果，按规定对违法失信行为实施惩戒，对良好行为进行奖励，增强参建企业主体责任意识。

涉及长期、大范围挖掘(占用)城市道路的大型工程建设的，路权单位与建设单位协商管理。建设单位负责日常管养及安全职责，路权单位落实监督管理职责。

第二十七条  除应急抢险及其他紧急情况外，重要活动和重大节假日期间，重点路段的道路挖掘（占用）等建设项目应停止施工，并做好现场围挡。

第二十八条  市政主管部门负责组织对管辖范围内城市道路进行巡查、监管，依据有关规定，对存在违法行为的，予以纠正并移交由城市管理行政执法部门依法处理。

第二十九条  交通道路在符合相关规定的情况下可参照本规定执行。

第三十条  本规定自2026年1月1日起实施，有效期5年。

厦门市市政园林局办公室                 2025年11月27日印发 

XM00130-30-00-2025-033








- 1 -
- 12 -
- 11 -

