# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程

### 备案编号：CGXM-2024-350201-01507[2024]00730

### 项目编号：[350201]ZTH[GK]2024014

### 采购人：厦门市筼筜湖保护中心

### 代理机构：厦门正通和招标代理有限公司

### 编制时间：2024年10月

## 第一章 投标邀请

厦门正通和招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2024-350201-01507[2024]00730

### 2、项目编号：[350201]ZTH[GK]2024014

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：本项目不适用。

节能产品：本项目不适用。

环境标志产品：本项目不适用。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：以联合体形式参加

面向的企业规模：中小企业

预留形式：以联合体形式参加

预留比例：40.00%

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | 采用资格承诺制的供应商，须根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |
| 一般资格证明文件补充说明（资格承诺函） | 本项目允许采用“资格承诺制”，根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6号）规定，投标人提供《政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件《政府采购供应商资格承诺函》），投标人在投标文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，应依法承担相应的法律责任。 |
| 信用记录要求（招标文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准） | 1、信用信息查询渠道：资格审查小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点：查询投标人截止开标当天前三年内的信用信息。 3、查询记录和证据留存方式：资格审查小组将查询结果网页打印后随采购文件一并存档。 4、信用信息的使用规则：（1）查询结果显示投标人存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。（2）因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定投标人资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现投标人存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。 5、投标人无需提供信用信息查询结果。若投标人自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | （1）本采购包落实中小企业扶持政策要求的方式：预留份额专门面向中小企业采购，并允许供应商可以联合体形式参加采购活动。（2）预留比例：由中小企业制造的产品或提供的服务金额不低于投标总额的40%，其中小微企业制造的产品或提供的服务金额不低于投标总额的24%（3）投标人须按招标文件中小企业声明函格式要求提供相关材料。（4）项目属性、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见招标文件第五章。 |
| 联合体说明 | 本项目接受联合体投标。若投标人为联合体的，联合体成员家数不得超过2家。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：厦门市筼筜湖保护中心

地址： 厦门市湖光路11号

邮编： 361000

联系人： 朱工

联系电话： 0592-5150418

### 12、代理机构：厦门正通和招标代理有限公司

地址： 厦门市思明区湖滨南路258号鸿翔大厦 8层F 、A、B单元

邮编： 361000

联系人： 黄云鹏、阮巧玲、杨玉燕

联系电话： 0592-6027657、2880061

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 厦门正通和招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 17,749,000.00

采购包最高限价（元）: 17,749,000.00

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程自动化升级 | 1.00 | 17,749,000.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程 | 项 | 元 | 17,749,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程 | 项 | 元 | 17,749,000.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：3名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 评标总得分相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价，下同）由低到高顺序排列；评标总得分且评标价均相同的，则采取随机抽取的方式确定。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 厦门正通和招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 厦门市财政局 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、关于招标代理服务费：1.1、本项目类别：服务；1.2、收费标准以单个合同包的中标金额为基数，按差额定率累进法计取。本项目的招标代理服务费收费标准如下：（0,100]万元，1.5%；（100,500]万元，0.8%；（500,1000]万元，0.45%；（1000,5000]，0.25%；1.3、招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清；1.4、服务费缴交账户：开户行：中国工商银行股份有限公司厦门思明支行，开户名：厦门正通和招标代理有限公司思明分公司，账号：4100024009200205339。2、符合中小企业政策规定且资料提供完整的企业，中标后可享受服务费下浮10%的优惠。3、服务费事宜联系人：沈小姐，0592-5810409。4、因投标人自身原因导致最终无法承接项目的，代理服务费不予退还。 (2)其他： ①本项目采用综合评分法，投标人在递交投标文件截止时间前应对所有细微偏差进行解释说明，评标过程中将不再要求对细微偏差进行解释说明，本条款与第四章-6.3-（4）中的第②条“评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按不利于投标人的内容进行认定。”条款有冲突的以本条款为准。②、友情提醒 ⑴网上报名：登录福建省政府采购网厦门分网（厦门市政府采购网）http://120.41.36.6 → 【办事指南】→ 下载【供 应商操作手册】，按手册指引操作。 ⑵请投标人及时进行网上报名并提前办理CA。③、针对投标人须知前附表 表1序号9的补充说明：提 交质疑须附上系统报名截图，来函件应为加盖投标人公章、留有联系方式的原 件。代 理机构地址和联系方式详见招标公告。④、温馨提示：根据《福建省支持中小企业政府采购合同融资暂行办法》的通知，中标供应商可在合同签订前，通过中标通知书向银行申请融资。政策查询网址： http://120.35.30.176/zcdproject/home/。⑤、根据厦财采〔2022〕9号文规定，本项目开标方式为远程开标，相关事项及要求详见招标文件附件《采购文件远程开标事项》，投标人无需在投标截止时间前递交CA证书。招标文件其它条款要求与本条款（含附件）要求不一致的，以本条款（含附件）要求为准。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： （1）网上报名：登录福建省政府采购网厦门分网http:// 120.41.36.6/ → 【办事指南】→ 下载【供应商操作手册】，按手册指引操作。（2）请投标人及时进行网上报名并提前办理CA。（3）不同投标人用同一台电脑或同一IP上传投标文件或同一账户缴交投标保证金的，经系统识别确认情况属实将判定为串通投标。（4）本项目以合同包为单位，对于每个合同包，投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则该投标人针对该合同包的投标将按照无效投标处理。（5）全文中带有“★”的条款为关键性条款，对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将导致该投标作无效投标处理。（6）招标文件中所述技术要求，应视为保证系统/设备运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦成为中标人 将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。（7）若招标文件第五章所述内容与其它部分的条款发生理解冲突，则以第五章所述内容为准；如招标文件发生变更，则相关条款的解释以更改通知为准。（8）经评标委员会认定要求澄清的证明文件必须在规定的时间内提供，否则其将不具有中标人的资格。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 厦门正通和招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 厦门正通和招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 厦门正通和招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 厦门正通和招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 厦门正通和招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 厦门正通和招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 厦门正通和招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 厦门正通和招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 厦门正通和招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 厦门正通和招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 厦门正通和招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 厦门正通和招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 厦门正通和招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 厦门正通和招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 厦门正通和招标代理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 厦门正通和招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 厦门正通和招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 厦门正通和招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 厦门正通和招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 厦门正通和招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 厦门正通和招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 厦门正通和招标代理有限公司 提出询问， 厦门正通和招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 厦门正通和招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 厦门正通和招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由厦门正通和招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或厦门正通和招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | 采用资格承诺制的供应商，须根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |
| 一般资格证明文件补充说明（资格承诺函） | 本项目允许采用“资格承诺制”，根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6号）规定，投标人提供《政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件《政府采购供应商资格承诺函》），投标人在投标文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，应依法承担相应的法律责任。 |
| 信用记录要求（招标文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准） | 1、信用信息查询渠道：资格审查小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点：查询投标人截止开标当天前三年内的信用信息。 3、查询记录和证据留存方式：资格审查小组将查询结果网页打印后随采购文件一并存档。 4、信用信息的使用规则：（1）查询结果显示投标人存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。（2）因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定投标人资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现投标人存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。 5、投标人无需提供信用信息查询结果。若投标人自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | （1）本采购包落实中小企业扶持政策要求的方式：预留份额专门面向中小企业采购，并允许供应商可以联合体形式参加采购活动。（2）预留比例：由中小企业制造的产品或提供的服务金额不低于投标总额的40%，其中小微企业制造的产品或提供的服务金额不低于投标总额的24%（3）投标人须按招标文件中小企业声明函格式要求提供相关材料。（4）项目属性、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见招标文件第五章。 |
| 联合体说明 | 本项目接受联合体投标。若投标人为联合体的，联合体成员家数不得超过2家。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款） |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 厦门正通和招标代理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 厦门正通和招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 厦门正通和招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家6人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 厦门正通和招标代理有限公司 统一对外发布。

②对 厦门正通和招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性：无

商务符合性：无

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 厦门正通和招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为20.0000分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

技术项（F2×A2）满分为65.0000分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1-1项目现状和需求分析 | 2.0000 | 根据投标人提供的项目现状和需求分析方案，方案内容至少包括筼筜湖总体概况、筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程现状、厦门市筼筜湖防汛监控系统现状、厦门市筼筜湖防汛视频系统现状、厦门市环筼筜湖泵站管理系统现状、筼筜湖流域部署感知设备现状、对存在的痛点问题和核心需求进行分析，进行评价：①方案包含完整内容，对现状分析叙述详细具体且符合本项目实际情况，对存在的痛点问题和核心需求分析符合本项目实际情况的得2分；②方案包含完整内容，对现状分析叙述较为详细具体且基本符合本项目实际情况，对存在的痛点问题和核心需求分析基本符合本项目实际情况的得1分；③方案包含内容不完整，对现状分析叙简单且不够符合本项目实际情况的，对存在的痛点问题和核心需求分析不够符合本项目实际情况的得0.5分；④不了解现状或未提供的不得分。 |
| 1-2总体建设方案 | 2.0000 | 根据投标人针对本项目制定的总体建设方案进行评价：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、描述详细、合理性强、图文并茂的得2分；②方案包含的要点齐全、内容与要点较相符、描述简单、存在合理性的得1分；③方案所包含的要点不齐全、描述简单、合理性存在不足的得0.5分；④方案未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 1-3针对招标内容要求的技术和服务响应情况 | 30.0000 | 根据投标人对“第五章 招标内容及需求”中“二、技术和服务要求”中带“▲”技术条款的响应情况进行评价：带“▲”技术条款共10项，每满足1项要求的得3分，佐证材料不符合要求或未提供佐证材料的不得分；本项满分30分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应并按要求提供相关佐证材料，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 |
| 1-4针对招标内容要求的技术和服务响应情况 | 3.0000 | 根据投标人提供的“模型数据同化”承诺进行评价：承诺模型具备融入实时在线监测数据的数据同化功能，以实时修正模型系统累计误差，包含检查井、管渠、蓄水设施等的同化算法，获取检查井、蓄水设施的同化流量接口。提供承诺符合要求的得3分，否则不得分。投标人须提供相应的承诺（格式自拟），未提供或承诺的内容不符合要求的不得分。 |
| 1-5针对招标内容要求的技术和服务响应情况 | 3.0000 | 根据投标人提供的“预测模型”承诺进行评价：承诺提供的预测模型具备基于全域管网实时状态的预测模拟功能，模拟排水管网未来运行状态；预测模拟具备跟随气象预报数据变化滚动更新预测功能。提供承诺符合要求的得3分，否则不得分。投标人须提供相应的承诺（格式自拟），未提供或承诺的内容不符合要求的不得分。 |
| 1-6针对招标内容要求的技术和服务响应情况 | 3.0000 | 根据投标人提供的“模型演算速度”承诺进行评价：承诺在千万级网格规模（筼筜湖流域面积37平方公里，要求支持不大于5平方米的网格划分），预测一场两小时降雨，模型演算、数据存储和传输、结果渲染总耗时不超过10分钟。提供承诺符合要求的得3分，否则不得分。投标人须提供相应的承诺（格式自拟），未提供或承诺的内容不符合要求的不得分。 |
| 1-7针对招标内容要求的技术和服务响应情况 | 3.0000 | 根据投标人提供的“模型故障恢复”承诺进行评价：承诺模型支持热启动，能定期保存模型实时运行数据，保障模型因外部原因中断后可以快速恢复继续运行。提供承诺符合要求的得3分，否则不得分。投标人须提供相应的承诺（格式自拟），未提供或承诺的内容不符合要求的不得分。 |
| 1-8针对招标内容要求的技术和服务响应情况 | 2.0000 | 根据投标人提供的“室外高清红外球机”的性能参数响应情况进行评价：摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出；设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭，支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。投标人应提供国家认可的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告扫描件，检验（检测）报告须具有检验（检测）资质标识（至少包含CMA）并盖有检验（检测）专用章（原件备查）。完全满足的得2分，否则不得分。 |
| 1-9针对招标内容要求的技术和服务响应情况 | 2.0000 | 根据投标人提供的“视频监控主机”的性能参数响应情况进行评价：支持创建虚拟机时 ，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作；支持一套系统内同时创建多种类型的备份池 ，存储类型包括本地存储、分布式存储、集中式存储和远端共享存储，远端共享存储支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储；支持虚拟机全量克隆 ，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用。投标人应提供国家认可的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告扫描件，检验（检测）报告须具有检验（检测）资质标识（至少包含CMA）并盖有检验（检测）专用章（原件备查）。完全满足的得2分，否则不得分。 |
| 1-10项目负责人 | 3.0000 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具备高级信息系统项目管理师证书的得1分，具备注册测绘师资格证书的得1分，具备给排水或测绘或城市建设正高级工程师证书（或研究员级高级工程师证书）的得1分，本项满分3分。 注：须提供人员有效的由行政主管部门颁发的证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月（开标时间当月不计）内任意一个月的社保证明，否则不得分。人员要求单人单岗与其它评分条款的同一人员不得重复计分。 |
| 1-11技术负责人 | 3.0000 | 投标人拟投入本项目的技术负责人具备软件设计师证书的得1分，具备高级信息系统项目管理师证书的得1分，具备给排水或测绘正高级工程师证书（研究员级高级工程师证书）的得1分，本项满分3分。 注：须提供人员有效的由行政主管部门颁发的证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月（开标时间当月不计）内任意一个月的社保证明，否则不得分。人员要求单人单岗与其它评分条款的同一人员不得重复计分。 |
| 1-12技术人员（不包含项目负责人及技术负责人） | 1.0000 | 投标人拟投入本项目的安全负责人具备注册安全工程师证书的得1分，本项满分1分。 注：须提供人员有效的由行政主管部门颁发的证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月（开标时间当月不计）内任意一个月的社保证明，否则不得分。人员要求单人单岗与其它评分条款的同一人员不得重复计分。 |
| 1-13技术人员（不包含项目负责人及技术负责人） | 3.0000 | 根据投标人投入本项目实施团队人员（项目负责人、技术负责人、安全负责人除外）进行评分：具备注册测绘师资格证书且同时具备给排水或测绘高级工程师及以上职称证书的，每提供1个人员得1分，本项满分3分。 注：须提供人员有效的由行政主管部门颁发的证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月（开标时间当月不计）内任意一个月的社保证明，否则不得分。人员要求单人单岗与其它评分条款的同一人员不得重复计分。 |
| 1-14技术人员（不包含项目负责人及技术负责人） | 3.00000 | 根据投标人投入本项目实施团队人员（项目负责人、技术负责人、安全负责人除外）进行评分：具备高级信息系统项目管理师证书且同时具备给排水或测绘高级工程师及以上职称证书的，每提供1个人员得1分，本项满分3分。 注：须提供人员有效的由行政主管部门颁发的证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月（开标时间当月不计）内任意一个月的社保证明，否则不得分。人员要求单人单岗与其它评分条款的同一人员不得重复计分。 |
| 1-15技术人员（不包含项目负责人及技术负责人） | 1.0000 | 根据投标人投入本项目实施团队人员（项目负责人、技术负责人、安全负责人除外）进行评分：具备给排水中级及以上职称证书的，每提供1个人员得0.5分，本项满分1分。 注：须提供人员有效的由行政主管部门颁发的证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月（开标时间当月不计）内任意一个月的社保证明，否则不得分。人员要求单人单岗与其它评分条款的同一人员不得重复计分。 |
| 1-16技术人员（不包含项目负责人及技术负责人） | 1.0000 | 根据投标人投入本项目实施团队人员（项目负责人、技术负责人、安全负责人除外）进行评分：具备地理信息安全保密培训合格证书且同时具备给排水或测绘高级工程师及以上职称证书的，每提供1个人员得0.5分，本项满分1分。 注：须提供人员有效的由行政主管部门颁发的证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月（开标时间当月不计）内任意一个月的社保证明，否则不得分。人员要求单人单岗与其它评分条款的同一人员不得重复计分。 |

商务项（F3×A3）满分为15.0000分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 2-1体系认证 | 2.5000 | 投标人具有质量管理体系认证证书的得0.5分，环境管理体系认证证书的得0.5分，职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分，具有信息技术服务管理体系认证证书的得0.5分，具有信息安全管理体系认证书的得0.5分，本项满分2.5分。须提供有效的相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2-2业绩 | 3.0000 | 供应商提供自2020年1月1日至开标当日完成的市政、水务智能化改造或信息化建设类项目的案例，每提供1个得1分，本项满分3分。 投标人须提供业绩的以下四项证明材料，否则不计分： ①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）； ②中标（成交）通知书复印件； ③采购合同文本复印件； ④项目验收合格的相关证明文件复印件。 |
| 2-3软件著作权证书 | 1.0000 | 投标人具有城市防洪排涝模拟软件相关的软件著作权证书的，每提供1个得0.5分，本项满分1分。须提供有效的相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 （注：提供的相关软件著作权证书若与技术评分项中提供的相关佐证材料为同一证书的，本项不再重复得分。） |
| 2-4专利证书 | 1.5000 | 投标人具有类似与本项目相关的软件开发类或地理信息数据类或数字地图类发明专利的，每提供1个得0.5分，本项最多得1.5分。须提供有效的相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 （注：提供的相关专利证书若与技术评分项中提供的相关佐证材料为同一证书的，本项不再重复得分。） |
| 2-5奖项 | 3.0000 | 投标人获得国家部委行政主管部门或国家质量评测机构颁发的与测绘，GIS、给排水、信息化相关的荣誉或奖项的，每1个得1分，满分3分。 须提供上述有效的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2-6交付期 | 2.0000 | 针对招标需求中筼筜湖流域内涝风险模型平台投标人须提供书面承诺函：承诺于2025年4月1日前上线使用，2025年7月1日前模型准确率达到验收标准。完全符合上述要求的得2分。投标人须提供相应的书面承诺函格式自拟），未提供或承诺的内容不符合要求的不得分。 |
| 2-7售后服务响应 | 1.0000 | 投标人承诺中标后能及时响应，积极配合采购人展开项目服务，并承诺完全按照采购人要求的时间、地点等进行响应，且响应时间不超过0.5小时的，到达时间不超过3小时。完全符合上述要求的得1分。投标人须提供相应的书面承诺函（格式自拟），未提供或承诺的内容不符合要求的不得分。 |
| 2-8供本地化服务 | 1.0000 | 投标人可提供本地化服务的得1分。投标人可提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或者在投标文件中书面承诺中标后提供本地化服务。未提供或不符合的不得分，承诺函格式自拟。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1、采购项目名称：筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程

2、采购项目内容：详见“二、技术和服务要求”。

4.采购标的清单（投标人按此清单的内容出具《中小企业声明函》）

| 合同包 | 采购标的名称 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程 | 软件和信息技术服务业 |
| （1）本采购项目属性为：【 】货物类；【√】服务类；【 】工程类。 （2）本采购项目以下列方式落实中小企业扶持政策： 【】资格条件（具体规定详见第一章/6.2-特定资格条件） 【√】价格评审优惠（具体规定详见第四章/评审的标准和方法/价格扣除的规则。 |  |  |

说明：

1.采购标的清单中所列的采购标的为本项目的主要标的，投标人应根据招标文件的规定提供《中小企业声明函》（加盖投标人公章）及其他证明材料（如有），否则，不享受价格评审优惠（作为价格评审优惠时）。

2.除“采购标的清单”所列的采购标的外，其他均为采购标的的配件、辅材、伴随服务、伴随工程（对于集成产品的货物采购项目，仅将主要货物作为标的物，配件、辅材等材料不作为标的物，不对其生产厂商作要求）。

3.本招标文件所称的中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业（但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），也包括视同中小企业的个体工商户。

4.投标人提供的采购标的其制造商（承建商、承接商）为中小企业（含个体工商户）的，根据财库〔2020〕46号文的规定，对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）准确划分企业的类型。

5.投标人应当按照招标文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函，而不是按照投标人的经营范围或者货物制造商（工程承建商、服务承接商）的经营范围出具中小企业声明函。

6.在以资格条件落实扶持中小企业政策且允许联合体或合同分包的采购活动中，“中小企业”应当满足财库〔2020〕46号文第四条的相关规定，“中小企业的合同份额”应当为中小企业制造的货物、承建的工程和承接的服务的合同份额；

在以价格评审优惠落实扶持中小企业政策且允许联合体或合同分包的采购活动中，“小微企业”应当满足财库〔2020〕46号文第四条的相关规定，“小微企业的合同份额”应当为小微企业制造的货物、承建的工程和承接的服务的合同份额。

7.投标人享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》（含残疾人福利性单位声明函）。

8.投标人认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业，对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，“软件和信息技术服务业”的划型标准如下：

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、建设需求

1.1筼筜湖流域内涝风险模型平台

对筼筜湖37平方公里流域面积的雨水系统进行概化建模，采用基于水文水动力算法，建立包括地表径流概化模型、排水管道一维模型、排水管道与地表耦合模型和地表积涝二维模型，需具备融入实时在线监测数据的数据同化功能，使得模型状态与现实管网状态、积涝情况保持实时同步；需具备实时自动率定功能，实时自动率定参数包括但不限于管道粗糙系数、下渗速率、最大允许下渗量等，保障模型运行过程中能够根据管网、水流状态动态调节，自适应外界环境变化，在线持续优化模型的准确性，建立筼筜湖流域内涝风险实时模型。

需能够演算模拟出整个排水管网实时的状态量和统计量，包括水位、流速、流量、水流方向、蓄水量等，并通过GIS地图进行展示。基于实时排水模型，结合降雨预报数据，构建基于实时状态的预测模型，预测评估降雨排入湖区的总汇水量，为预泄腾库提供科学的数据支撑。分析筼筜湖流域在降雨事件下可能发生的内涝风险情况，对潜在的内涝风险进行预测预警。基于气象预报和筼筜湖水位控制条件，以降低内涝风险为目标，提供泵闸优化调度方案。

筼筜湖流域内涝风险模型平台建设包括：模型算法引擎模块、构建实时排水模型、建立模型平台和积水三维可视化平台、模型平台部署与安全保障系统。

1.1.1模型算法引擎模块

模型算法引擎模块需包含地表径流模拟模块、一维管道模拟模块、排水管道与地表耦合模拟模块、地表积涝二维模拟模块，以确保降水从地表径流到管道流动，再到地表积涝的全方位模拟。同时，为满足模型的实时模拟能力，还需包含模型实时模拟引擎。

1.1.1.1地表径流模拟模块

地表径流应充分考虑地表的降雨、蒸发、蓄水、下渗等因素，即地表径流模拟模块需包含：降雨模块、地表蒸发模拟模块、集水区模拟模块、子面积模拟模块、下渗模拟模块等。

1.1.1.1.1降雨模块

降雨模块用于接入雨量计数据，确保降雨所产生的水量可以正确进入模型中，可通过相关接口获取雨量计相关的数据信息。

降雨模块需包含：模型文件雨量计信息的解析算法，雨量计信息的添加、修改、删除、查询、统计等接口，降雨数据的统计接口等。

1.1.1.1.2地表蒸发模拟模块

地表蒸发模拟模块用于模拟现实中的地表蒸发过程，确保模型中的水量可以正确被蒸发减少，可通过相关接口获取地表蒸发相关的数据信息，包括蒸发强度等。

地表蒸发模拟模块需包含：地表蒸发模拟算法、模型文件地表蒸发信息的解析算法、地表蒸发信息的设置、修改、删除、查询等接口，地表蒸发状态数据的统计接口等。

1.1.1.1.3集水区模拟模块

集水区模拟模块用于模拟现实中的集水区，确保集水区可以正确接收降雨水量等，可通过相关接口获取集水区相关的数据信息，包括集水面积、宽度、坡度等。

集水区模拟模块需包含：集水区模拟算法、模型文件集水区信息的解析算法、集水区信息的添加、修改、删除、查询等接口，集水区状态统计数据的查询接口等。

1.1.1.1.4子面积模拟模块

子面积模拟模块用于模拟现实中不同类型的下垫面，确保不同下垫面可以正确蓄水过水等，可通过相关接口获取子面积相关的数据信息，包括地表粗糙系数、洼地蓄水深度等。

子面积模拟模块需包含：子面积模拟算法、模型文件子面积信息的解析算法、子面积信息的添加、修改、查询等接口。

1.1.1.1.5下渗模拟模块

下渗模拟模块用于模拟现实中的下渗过程，确保模型中集水区的水量可以以正确的方式下渗减少，可通过相关接口获取下渗相关的数据信息，包括下渗速率、衰减系数等。

下渗模拟模块需包含：下渗模拟算法、模型文件下渗信息的解析算法、下渗信息的添加、修改、查询等接口。

1.1.1.2一维管道模拟模块

一维管道模拟模块需包含：检查井、蓄水设施、排放口、管渠、堰、泵站、闸门、横断面等模拟模块。

1.1.1.2.1检查井模拟模块

检查井模拟模块用于模拟管道之间的检查井，确保水可以在管网中正确流动，可通过相关接口获取检查井相关的数据信息，包括底标高、井深、水深、蓄水量、入流量、出流量等。

检查井模拟模块需包含：检查井模拟算法、模型文件检查井信息的解析算法、检查井信息的添加、修改、删除、查询等接口，检查井上下游关联算法，检查井状态统计数据的查询接口等。

1.1.1.2.2蓄水设施模拟模块

蓄水设施模拟模块用于模拟管网中的蓄水设施（泵站前池、雨水调蓄池等），确保水可以在蓄水设施中正确流动和停留，可通过相关接口获取蓄水设施相关的数据信息，包括底标高、井深、水深、蓄水量、蒸发量、下渗量等。

蓄水设施模拟模块需包含：蓄水设施模拟算法、模型文件蓄水设施信息的解析算法、蓄水设施信息的添加、修改、删除、查询等接口，蓄水设施状态统计数据的查询接口等。

1.1.1.2.3排放口模拟模块

排放口模拟模块用于模拟管网中的排放口，确保水可以在排放口处正确排放，可通过相关接口获取排放口相关的数据信息，包括排放口类型、底标高、拍门、排放量等。

排放口模拟模块需包含：排放口模拟算法、模型文件排放口信息的解析算法、排放口信息的添加、修改、删除、查询等接口，排放口状态统计数据的查询接口等。

1.1.1.2.4横断面模拟模块

横断面模拟模块用于模拟管网中管渠的横断面，包括规则断面和不规则断面（明渠），确保水在不同的管渠中可以正确流动，可通过相关接口获取横断面相关的数据信息，包括形状、尺寸、筒数等。

横断面模拟模块需包含：横断面模拟算法、模型文件横断面信息的解析算法、横断面信息的添加、修改、查询等接口。

1.1.1.2.5管渠模拟模块

管渠模拟模块用于模拟管网中的管渠，包括管道、明渠、排洪沟等，确保水可以在管渠中正确流动，可通过相关接口获取管渠相关的数据信息，包括起终端、标高、长度、粗糙系数、水深、流量、流速等。

管渠模拟模块需包含：管渠模拟算法、模型文件管渠信息的解析算法、管渠信息的添加、修改、删除、查询等接口，管渠上下游拓扑算法，管渠状态统计数据的查询接口等。

1.1.1.2.6堰模拟模块

堰模拟模块用于模拟管网中的堰，确保水可以在管网中正确流动，可通过相关接口获取堰相关的数据信息，包括宽度、流量系数等。

堰模拟模块需包含：堰模拟算法、模型文件堰信息的解析算法、堰信息的添加、修改、删除、查询等接口，堰状态统计数据的查询接口等。

1.1.1.2.7泵模拟模块

泵模拟模块用于模拟管网中的泵，确保水可以在管网中正确流动和提升，可通过相关接口获取泵相关的数据信息，包括水深、流量、泵机启停等。

泵模拟模块需包含：泵模拟算法、模型文件泵信息的解析算法、泵信息的添加、修改、删除、查询等接口，泵状态统计数据的查询接口等。

1.1.1.2.8闸门模拟模块

闸门模拟模块用于模拟管网中的闸门，确保水可以在管网中以正确的方向流动，可通过相关接口获取闸门相关的数据信息，包括标高、流量系数、水深、流量、流速等。

闸门模拟模块需包含：闸门模拟算法、模型文件闸门信息的解析算法、闸门信息的添加、修改、删除、查询等接口，闸门状态统计数据的查询接口等。

1.1.1.2.9时间序列模块

时间序列模块用于同步管网中的时间序列，包括降雨监测时序、入流时序、排放时序等。

时间序列模块需包含：时间序列模拟算法、模型文件时间序列信息的解析算法、时间序列信息的添加、修改、删除、查询等接口，时间序列数据的查询接口等。

1.1.1.2.10子排水系统模拟模块

子排水系统模拟模块用于通过管网的拓扑接口，将管网拆分成多个子排水系统，并且统计子排水系统的状态量和统计量，包括总进水量、总出水量、水力连续性误差等。

子排水系统模拟模块需包含：子排水系统模拟算法、子排水系统分析算法、子排水系统数据的统计分析接口等。

1.1.1.3排水管网与地表耦合模拟模块

排水管网与地表耦合模拟模块用于模拟雨水通过检查井流入管渠和管渠中的水从检查井冒溢到地表的过程，包括水文水动力汇流模拟模块和水动力一二维耦合模拟模块。

1.1.1.3.1水文水动力汇流模拟模块

水文水动力汇流模拟模块用于模拟水文向水动力变化的过程，即集水区水流汇集到其下游出水口后，通过检查井流入一维管道中，进行水文水动力耦合模拟演算。

水文水动力汇流模拟模块需包含：水文水动力的汇流模拟、集水区水流汇集模拟、集水区与检查井的关联模拟、检查井水流流入模拟等。

1.1.1.3.2水动力一二维耦合模拟模块

水动力一二维耦合模拟模块用于模拟一维水动力向二维溢流的过程，即管网中的水流，由于检查井溢流等原因，流至二维地表模型中，进行水动力一二维耦合模拟演算。

水动力一二维耦合模拟模块需包含：检查井水流溢流算法、地表水流漫流算法等。

1.1.1.4地表积涝二维模拟模块

地表积涝的演进主要由地形和入流决定，所以地表积涝二维模拟模块需包含：地形模拟模块、入流事件模拟模块、内涝积水模拟模块。

1.1.1.4.1地形模拟模块

地形模拟模块用于模拟现实中的地形，需支持千万级别数量的网格，并且可通过相关接口获取地形的数据信息，包括地面高程、粗糙系数、下渗速率等。

地形模拟模块需包含：地形的模拟算法，地形参数配置的获取、设置接口，地形、格点、区域等信息的获取接口。

1.1.1.4.2入流事件模拟模块

入流事件模拟模块用于模拟现实中的入流事件，包括管网检查井溢流、降雨等入流，确保入流能正确地流到千万级别数量的网格地形中，并且可通过相关接口获取入流相关的数据信息，包括入流空间面积、入流时序等。

入流事件模拟模块需包含：入流事件的模拟算法，降雨入流、检查井溢流入流、水位入流等事件的添加、修改、删除、查询接口。

1.1.1.4.3积水内涝模拟模块

积水内涝模拟模块用于模拟积水在网格地形（需支持千万级别数量的网格）中的流动过程。

积水内涝模拟模块需包含：积水内涝模拟模型，地形数据的读取、导出，积水内涝配置的查询、修改接口，积水内涝状态的获取接口等。

1.1.1.5模型实时模拟引擎

筼筜湖流域内涝风险模型需具备实时模拟和实时分析的能力，需具备数据同化和参数自动率定功能，保障模型长期运行过程中能够动态调节，自适应外界环境变化，在线持续优化模型的准确性；模型需支持实时运行，为保障模型可停机维护，需支持热启动功能；为实现基于全域管网实时状态，提供泵闸优化调度方案，需具备实时优化调度功能。

模型实时模拟引擎需包含：模型选项配置模块、模型实时状态统计模块、模型数据同化模块、模型实时自动率定模块、遗传算法模块、模型优化调度模块、模型热启动模块等。

1.1.1.5.1模型选项配置模块

模型选项配置模块用于灵活配置模型选项，包括各种功能开关、下渗类型、惯性阻尼类型、恒定均匀流标准、压力流计算公式、超载计算方法、连接偏移类型等。

模型选项配置模块需包含：模型文件配置的解析、各个配置参数的获取和查询接口。

1.1.1.5.2模型实时状态统计模块

模型实时状态统计模块用于统计各类资产设施的状态数据，模型实时运行过程中，各类资产设施产生状态量、统计量等，提供各个资产设施、资产设施集合的状态统计量获取接口，用于管网后续的数据分析等。

模型实时状态统计需包含：模型状态统计量的更新算法，模型状态统计量的查询接口，包括检查井、排放口、管渠、堰、泵、闸等的状态统计量。

1.1.1.5.3模型数据同化模块

实时模型数据同化模块用于保障模型的准确性，模型实时运行过程中，会存在一定的误差，持续的运行会导致误差的积累，通过融入实时在线监测数据的数据同化来实时修正系统累计误差。

实时模型数据同化模块需包含：检查井、管渠、蓄水设施等的同化算法，获取检查井、蓄水设施的同化虚拟入流接口。

1.1.1.5.4▲模型实时自动率定模块(需提供“实时自动率定”相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

模型实时自动率定模块用于支持模型自学习能力，通过进化算法，实时迭代和修正模型参数，以自动适应外部环境的变化，保障模型的准确性。

模型自动率定模块需包含：自动率定配置的设置、获取接口，集水区、管渠、检查井等模型资产可率定参数的添加、修改、查询接口等。

1.1.1.5.5遗传算法模块

遗传算法模块是模型实时智能优化算法，用于支撑自动率定及优化调度等模块。

遗传算法模块需包含：算法参数的配置，群体、个体、基因的选择、交叉、变异算法，个体适应度计算多线程运行，局部最优陷阱跳出算法，群体、染色体、基因的查询、添加、删除、统计接口。

1.1.1.5.6模型优化调度模块

模型优化调度模块用于为管网的整体调控提供参考方案，基于气象预报、排水管网实时水流状态和控制目标，通过进化算法，自动生成泵、闸等控制设施的最优调度方案。

模型优化调度模块需包含：优化调度配置的设置、获取接口，控制目标的添加、修改、查询接口等，控制对象的添加、修改、查询接口等。

1.1.1.5.7模型热启动模块

实时模型热启动模块用于保障模型停机维护后可继续运行，模型需要保持实时运行状态，热启动保障模型可以暂停下来进行系统维护等，定期保存模型实时运行数据，保障模型因外部原因中断后可以热启动继续运行。

实时模型热启动模块需包含：模型排水系统、节点、连接等模型资产热启动数据的保存、读取接口。

1.1.2▲实时排水管网模型构建（需提供“排水管网模型”相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图）

1.1.2.1模型建设所需数据收集整理与现场核实处理

模型建设需要收集数据涵盖排水管网资产数据、城市地理信息、气象数据、实时监测数据等。数据质量是模型准确的基础。

1.1.2.1.1排水管网资产数据接入和现场核实处理

本项目涉及筼筜湖流域的排洪沟和雨水管网数据的收集整理，需对排水管网资产数据进行整编梳理，对管网缺失数据协调相关单位进行补测，梳理排查排水管网数据的异常问题，包括高程相关问题、大管接小管、重合管道等问题，必要时候需对排水管网异常数据进行现场核实，修正数据问题，提高数据的完整性和准确性，以确保建模工作能够在准确数据的基础上进行。

1.1.2.1.2接入物联感知数据

模型接入部署在筼筜湖流域的液位计、流量计、积水仪等物联感知数据，实现对流域管网、排洪沟、湖区、积水点位等重点位置水体的实时监测。接入水位和流量数据，包括监测计位置信息和实时数据接口。

选取可靠的感知数据用于模型同化，使实时模型根据同化数据不断调整参数。

1.1.2.1.3监测设备现场核实

实时排水模型需要利用实时在线监测数据进行数据同化和率定，即需要保障监测设备稳定可靠。识别安装在筼筜湖流域的在线监测设备的数据异常情况，并协调相关单位进行现场核实，并修正数据问题。

1.1.2.1.4气象数据

筼筜湖流域内涝风险模型为精细模型，要求接入模型的气象数据为网格化实时降雨数据和预报降雨数据，更新频率为分钟级。同时也需接入建模区域历史降雨数据和雨量计。

1.1.2.1.5控制设施数据

需接入控制设施数据包括泵站、闸门等控制设施基本信息和运行状态数据。泵站的泵坑（泵池）底标高、最大深度、长宽或者直径、服务区域与面积；泵站的进水口、出水口管径和管底标高，每台泵机的型号、铭牌和数量（功率、流量、提升高度）；泵站控制规则（如每个泵启停液位等），泵站传感器数据接口（泵开关、液位、流量传感器）；闸门孔数、闸门尺寸、闸底板高程、闸门特征水位、闸门控制规则，闸门开度仪等传感器接口，闸门上下游监测设备基本信息及传感器接口。

1.1.2.1.6网格地形数据

需接入覆盖整个建模区域的网格化地形数据，网格精度不大于5平方米。

1.1.2.1.7历史积涝点数据

收集历史积涝点信息。

1.1.2.2模型标准数据导入

将排水管网数据统一转换为模型标准数据，导入数据库用于模型建模。

1.1.2.3数据预处理

应用多种算法分析管网拓扑完整性、管网数据完整性和合理性等，能识别孤立检查井、孤立管道、孤立片区、重叠检查井、重叠管道、管道坡度过大或管道跌水过大、管道露出地面、管渠插入井底、管渠长度小于高差、管径不协调、大管接小管、边侧单连接支管、末端单连接支管、较短管/极短管、边侧双连接支管、具有相同偏移管道等管网问题。

对排水管网地面高程数据与网格地形数据互相进行校对，获取相同位置上管网地面高程与网格地形数据偏差较大的相关信息，并进行分析处理。

对网格地形数据进行加密，保证原始地形数据不会外泄。

1.1.2.4模型建模

对筼筜湖37平方公里流域面积的雨水系统进行概化建模，采用基于水文水动力算法，建立包括地表径流概化模型、排水管道一维模型、排水管道与地表耦合模型和地表积涝二维模型。

1.1.2.5管网数据管理

管网数据管理需包含：配置管理、管网资产录入、多种方式批量导入导出、地图可视化拖拽编辑、管网数据问题展示和处理等功能。

1.1.2.5.1配置管理

用于管理模型配置，包括检查井、管渠、集水区、蓄水池、排水口、泵站、泵机、出水管、闸门、堰、雨量计等排水设施的管理配置，确保模型按预期方式运行。

配置管理需要包含：各种模型配置的增加、删除、修改、查询等的接口。

1.1.2.5.2管网资产管理

用于管理排水管网资产数据，支持资产数据的添加、编辑、删除、查询等。

管网资产管理需包含：检查井、管渠、集水区、蓄水池、排水口、泵站、泵机、出水管、闸门、堰、雨量计等排水设施的增加、删除、修改、查询功能。

1.1.2.5.3多种方式批量导入导出

支持多种方式批量导入导出排水管网资产数据，包括INP、Excel、数据库等。

1.1.2.5.4地图可视化拖拽编辑

支持对检查井、管渠、集水区、蓄水池、排水口、泵站、泵机、出水管、闸门、堰、雨量计等排水设施的地图可视化点、线、面拖拽编辑。

1.1.2.5.5管网数据问题展示和处理

对管网数据预处理识别的问题进行标识展示，并对问题进行批量处理。

1.1.3模型调优

模型需要长期校准调优，持续不断提升模型准确性。模型调优包含但不限于数据质量提升、模型算法优化、数据同化与率定、模型验证与优化等。

1.1.4筼筜湖流域内涝风险模型平台

筼筜湖流域内涝风险模型平台通过GIS地图可视化展示整个排水管网实时模拟状态，分析排水系统的运行状况、管道健康状况以及潜在的风险因素，挖掘开发解决项目痛点问题、实现项目建设目标的模型主要应用功能、业务功能和实用工具等。内容主要包括三大板块：领导驾驶舱、模型一张图、平台管理。

1.1.4.1领导驾驶舱

通过交互式地图展示筼筜湖流域排水系统的关键信息，包括但不限于管网风险概览、管道健康度、模型资产概况、预警报警信息概览、监测概览、系统运行状态、降雨数据等，直观展示排水系统的运行状况、管道健康状况以及潜在的风险因素等。

1.1.4.1.1风险概览

实时展示系统的风险概览，包括易积涝点位、高水位检查井、易淤积检查井、易淤积管道等系统风险点数量，并支持通过GIS地图高亮展示风险点分布情况。

1.1.4.1.2管道健康度

分段统计管道充满度和管道流速在各个区间范围内所占的比例，并以柱状图、饼状图等形式展示，并支持通过GIS地图高亮展示各个分布情况。

1.1.4.1.3模型资产概况

展示整个排水系统所包含的排水设施统计概况，包含管道总长度、管道总数量、泵站总数量、检查井总数量、蓄水池总数量、排放口总数量、子系统总数量、子集水区总数量、子集水区总面积等。

1.1.4.1.4预警报警概览

展示系统发出的预警和报警的信息，包含降雨强度、积水深度、检查井和管道高负荷、设备异常、数据异常等预警报警。

1.1.4.1.5监测概览

展示整个排水管网关联的监测设备（液位计、流量计、雨量计等）的数量统计、故障数量统计、分布情况等。

1.1.4.1.6系统运行状态

展示模型系统的运行概况，包含模型运行的起始时间、模型运行的总时长、以及各个模块的开启状态和运行状态等。

1.1.4.1.7降雨数据

展示排水管网所在地区的降雨情况，展示最近一个月和最近一天的数据。

1.1.4.2模型一张图

通过GIS地图展示模型模拟演算出整个排水管网实时的状态量和统计量，包括水位、流速、流量、水流方向、蓄水量等。模型主要应用功能、业务功能和实用工具包含：实时模型、预测模型、自定义模型、时间轴、搜索、图层、图例、数据展示、预测湖区总汇水量和水位变化、内涝分析、优化调度及调度预演、自定义调度及调度预演、数字孪生对照、感知设备接入展示、监测设备评估、管网易淤积智能识别、预警报警配置管理、气象分析、纵断面分析、流域分析、选择集、其他实用工具功能。

1.1.4.2.1▲实时模型(需提供“排水实时模型”相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

实时模拟演算出整个排水管网实时的状态量和统计量，包括水位、流速、流量、水流方向、蓄水量等，并通过GIS地图进行展示。

1.1.4.2.2预测模型

需具备基于全域管网实时状态的预测模拟功能，结合降雨预报等预测数据，建立预测模型，模拟排水管网未来运行状态；预测模拟需具备跟随气象预报数据变化滚动更新预测功能。

1.1.4.2.3▲自定义模型(需提供相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

需具备克隆实时模型生成自定义模型和基于空状态直接生成自定义模型，支持自定义降雨和导入历史降雨数据，进行积水内涝模拟分析，应用于内涝风险评估、瓶颈分析、应急预案优化，排水系统规划与设计等，以满足多尺度场景应用需求。

1.1.4.2.4时间轴

建立模型时间轴，拖动时间轴选择模型时间，GIS地图需能跟随呈现选择时刻的排水管网模拟状态，也可通过日历查看过去排水管网的状态。时间轴需支持实时模型和预测模型的切换。

1.1.4.2.5搜索

为方便快速查找排水管网资产，包括检查井、管道、泵站、集水区、监测设备等，需支持名称模糊搜索，搜索时需将相关匹配字段显示出来，并区分类型，需支持搜索信息在GIS地图上进行定位。

1.1.4.2.6图层

排水系统全要素分类分图层在GIS地图上进行展示，包含检查井、管渠、集水区、感知设备、易积涝点、积水内涝层等，且管网数据需区分排洪沟和雨水管网，需支持地图底图切换。

1.1.4.2.7图例

需设计合理直观表达排水系统元素包括检查井、管道、排放口、泵站、闸门、堰等的概化图例。

需通过不同颜色直观展示检查井的充满度（水深/井深）和管道的充满度（水深/管径）情况。

1.1.4.2.8▲数据展示(需提供相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

支持以靠近弹窗或选中弹窗的方式展示排水系统元素（检查井、管道、泵站、闸门、堰、监测设备等）的静态基础信息和实时状态数据信息；支持以图、表查看实时数据、预测数据和历史数据；支持按日、按周和按月查看数据变化趋势。

1.1.4.2.9▲预测湖区总汇水量和水位变化(需提供相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

需具备在基于实时状态的预测模拟下，预测排入筼筜湖湖区的总汇水量，需综合考虑第一排涝泵站、第二排涝泵站强排和闸门重力流的情况，计算湖区水位变化情况。

1.1.4.2.10▲实时积水内涝分析(需提供相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

需具备在实时模型、预测模型和自定义模型下的内涝分析，分析建模区域在降雨事件下发生的内涝情况，在地图上以等高线色阶等方式展示积水区域，展示积涝详情包括积水深度、积水面积、地理位置信息及定位等，需支持设置积水深度阈值预警报警。

1.1.4.2.11▲实时优化调度及调度预演(需提供相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

需具备实时优化调度功能，基于全域实时管网状态，根据气象预报降雨，结合实际防洪排涝要求，支持设置多组目标和约束条件，自动触发生成泵闸最优调度方案，并支持调度方案预演，展示按照最优调度方案运行下的管网状态、积涝情况，湖区水位变化情况等。

1.1.4.2.12▲自定义调度及调度预演(需提供相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

需支持导入人工经验调度方案和手动自定义配置调度方案，并支持调度方案预演，展示按照调度方案运行下的管网状态、积涝情况，湖区水位变化情况等。

1.1.4.2.13▲数字孪生对照(需提供相关的软件著作权证书或专利证书或系统功能截图)

在安装有液位计的点位，对比监测数据和模拟数据，通过纳什系数、相对误差和绝对误差等指标评估模型模拟准确度。需支持同时查看多个点位监测和模拟数据对比情况，便于进行上下游水位联动分析。

1.1.4.2.14感知设备接入展示

将管网系统相关的感知设备统一接入模型，包括液位计、流量计、雨量计等监测设备数据，和泵站、闸门、堰等控制设施状态数据，需支持不同厂家的设备类型和数据类型，需展示感知设备的基础信息、安装点定位、设备运行状态，监测数据图表展示，预警告警信息等。

1.1.4.2.15监测设备评估

需具备监测设备数据分析和评分功能，通过对比实时模拟值和在线监测值，利用算法计算数据完整性和准确度来评估感知设备数据的健康度，以提高使用的监测数据的可靠性。

1.1.4.2.16管网易淤积识别

需具备利用算法快速识别管网中易淤积的检查井和管道，辅助日常精准清淤，确保排水系统安全畅通。

1.1.4.2.17预警报警配置管理

预警和报警类型需包括：检查井高水位、管道高负载、积水深度超阈值、实时降雨强度、预测降雨强度、监测设备数据缺失或离线、监测设备数据超限、模型系统误差等的预警和报警。

需能够灵活配置和修改预警报警内容，需支持平台信息提示、声音提醒和短信推送预警和报警信息。

需支持对预警和报警信息进行分类详细展示、定位和详情查看、处理操作等。

1.1.4.2.18气象分析

接入展示数据步长为分钟级的实时降雨数据和预报降雨数据，接入建模区域雨量计；支持多源数据对比分析；支持雨量计关联作用范围绘制与选择区域关联雨量计查看。

1.1.4.2.19纵断面分析

需支持选择管道或检查井作为起点和终点，绘制出选择区域检查井和管道的纵断面，并显示地面标高、管径大小和水位动态变化情况，

1.1.4.2.20管网拓扑分析

需支持对管网上下游拓扑关系进行分析，需支持实时分析管网中水流方向的上下游关系。

1.1.4.2.21选择集

在特定区域内自定义条件或手动筛选目标数据，并在地图或数据集上高亮显示被选择的对象或子集，以便清晰查看选择结果。

1.1.4.2.22户外工单

管网数据问题复核、感知设备安装和维护、模型验证等户外工作的记录、跟踪、反馈等全过程管理，提高户外工作效率和管理水平。支持在GIS地图上选取地点位置、检查井、管渠、监测设备等，添加元素到工单；支持文字、图片、视频、定位等方式记录问题详情；支持PC网页端、移动端及小程序的操作使用。

1.1.4.2.23其他实用工具

需要提供多种实用工具，包括但不限于距离测量、面积测量、偏好设置等。

1.1.4.3平台管理

支持模型平台管理，包括系统配置管理、用户权限和系统日志管理。

1.1.4.3.1系统配置管理

用于管理系统配置，包括用户授权配置、模型配置、工程配置、天气配置、邮件配置等。

1.1.4.3.2用户权限

用于管理用户角色权限，针对不同的用户，提供不同的功能权限。

1.1.4.3.3系统日志

用于查看系统生成的日志，便于排查问题，包括系统通用日志、用户行为日志、模型事件日志等。

1.1.5积水三维可视化

为更为立体直观地展示城市积水影响情况，通过联动模型数据建立积水三维可视化展示平台，展示重点关注点位的积水三维场景。

1.1.5.1三维场景搭建

对接筼筜湖流域的城市建筑三维数据（若无法利用则需重新采集），基于三维建模技术，对道路周边环境包括地形、道路、植被、交通设施、水系、桥梁、围栏等数据进行破面修正，形态调整，位置校对，通过高仿真渲染引擎，对筼筜湖流域城市建筑相关模型转化整合为三维场景，并能够地呈现它们的几何形状、材质质感、空间布局等特征。

1.1.5.2二三维数据联动

将模型二维数据与三维场景结合，构建二三维一体化的可视化页面，对驱动三维动态模拟以及信息展示的内涝积水关键数据进行筛选分析，实现二维信息与三维场景之间的实时互动显示，动画场景需支持通过视角缩放，平移、旋转等操作进行多角度浏览查看。

1.1.5.3积水模拟

接入内涝风险模型数据，进行数据分析拆解，构建对应算法，通过高仿真渲染技术，结合筼筜湖流域的地形、影像、三维模型等数据，在数字场景中动态模拟积水全生命周期形态，通过信息面板显示积水深度、面积、范围等信息。

1.1.6模型平台部署与安全保障体系

筼筜湖流域内涝风险模型平台计划部署于厦门市水务中心一楼机房，通过政务专网连接到厦门市市政园林局，并通过增加安全防护进行数据共享交换。需提供机房部署方案和安全保障方案。

1.1.6.1模型平台部署

模型平台部署，需充分考虑实时模型运行中实时演算管网状态，且同时进行预测模拟、内涝分析、自动率定、优化调度等进程时的高峰运算量，配置满足模型运行要求的算力。

1.1.6.1.1模型运算服务器  数量：1台

（1）机架式服务器

（2）处理器：64核 128线程 主频2.45GHz *2

（3）内存：DDR4 3200MHz 32G *8

（4）硬盘：SATA SSD 960GB *1 + SATA企业 4T *4

（5）显卡：核心数量不低于14000 显存24GB 显存位宽384位 *1

1.1.6.1.2数据存储及备份服务器  数量：2台

用于存储及备份模型管网资产数据、感知设备数据、气象数据、模型热启动数据等。

（1）机架式服务器

（2）处理器：32核64线程 主频2GHz *2

（3）内存：DDR4 3200MHz 32G *4

（4）硬盘：SATA SSD 960GB *1 + SATA企业 4T *4

1.1.6.1.3积水三维高仿真服务器  数量：1台

（1）机架式服务器

（2）处理器：24核 32线程 主频3.2GHz*1

（3）内存：DDR4 3200MHz 32G *4

（4）硬盘：SATA SSD 960GB *1 + SATA企业 4T *1

（5）显卡：核心数量不低于14000 显存 24GB 显存位宽 384 位 *1

1.1.6.1.4展示服务器  数量：1台

模型运行过程中，产生的庞大数据量需要实时动态展示；积水内涝分析中，千万级网格需要实时动态渲染，需要配置高性前端展示服务器。

（1）台式主机

（2）处理器：24核 32线程 主频3.2GHz *1

（3）内存：DDR4 3200MHz 32G *4

（4）硬盘：SATA SSD 960GB *1 + SATA企业 4T *1

（5）显卡：核心数量不低于9000 显存16GB 显存位宽 256位 *1

1.1.6.2安全保障体系

依据国家网络安全等级保护政策和标准，建立安全保障体系，对网络和信息系统进行整体设计并充分考虑分区分域与整体安全需求。建设内容包括但不限于防火墙系统、WEB应用防火墙系统、网络威胁入侵防护系统、日志审计协同服务系统、运维安全管理与审计系统、端点安全管理等。相关技术要求如下：

1.1.6.2.1网络威胁防护系统   数量：1套

在网络出口处，搭建下一代网络威胁防护系统，实现出口访问的精细化访问控制，且需具备入侵检测、WAF等安全能力。

1）机架式设备；管理口：复用业务接口；Console口：RJ45；不少于8个千兆电口；不少于2个Combo光电复用口；不少于2个千兆Bypass电口；

2）网络层吞吐：≥8Gbps；最大并发连接数：≥250万；每秒最大新建http连接数：≥5万；全威胁应用层吞吐：≥400Mbps；

3）支持基于IP、端口、用户等七层协议的精细化策略实现访问控制、入侵检测、上网行为审计、防病毒等功能；

4）包含下一代防火墙模块、防病毒模块、入侵检测模块、web安全防护模块、上网行为管理模块等。

1.1.6.2.2WEB应用威胁防护系统  数量：1套

在网络出口处，搭建web应用威胁防护系统，实现基于bs应用的网络攻击拦截。

1）网络吞吐量: ≥4Gbps；HTTP应用吞吐量: ≥2Gbps；HTTP最大并发数: ≥15万；HTTP每秒最大新建数：≥2万；HTTPS应用吞吐量：≥500Mbps；HTTPS最大并发数≥3万；HTTPS每秒最大新建数：≥3千，保护站点无限制。

2）机架式设备；支持不少于4个自适应电口（含bypass）； USB口：不少于2个 ；支持RJ45接口 ；支持带外管理端口不少于2个。

1.1.6.2.3网络威胁入侵防护系统  数量：1套

在专线网络的出口处，搭建入侵防护设备IPS，对出口入侵进行检测，防止来自出口的攻击。

1）机架式设备；管理口：1个；Console口：RJ45；不少于10个千兆电口；不少于2个千兆Combo口，支持硬件Bypass；双电源；

2）网络层吞吐：≥3Gbps；最大并发连接数：≥140万；每秒最大新建http连接数：≥3.2万；威胁应用层吞吐：≥400Mbps；

3）包含防病毒模块、IPS模块、应用审计模块、WAF模块、URL过滤模块等。

1.1.6.2.4日志审计协同服务系统  数量：1套

在运维管理区部署日志审计设备，收集服务区设备的日志，作日志留存，需支持180天日志可查，满足合规要求。

1）机架式设备；内存：≥16G；硬盘：企业级2T；网卡：≥6个千兆电口；电源：双电源；

2）支持不少于50个日志源，日志处理性能不低于1500EPS；

3）包括数据采集、数据处理、泛化格式解析、报表钻取、分析仪表板、审计策略，审计告警等。

1.1.6.2.5运维安全管理与审计系统  数量：1套

在运维管理区搭建堡垒机，需支持设备、人、权限的统一化管理，并对运维过程进行审计，避免高危命令误操作。

1）授权资产数不少于100个；最大字符连接不少于110个；最大图型连接不少于25个；

2）软硬一体化1U标准机架式设备，带液晶屏；管理口不少于1个；千兆电口不少于6个；USB口不少于4个；PCIe可扩展插槽不少于1个；

3）需支持运维用户全生命周期管理、自定义多因素认证方式、访问控制细粒度授权与命令控制、支持运维资产和应用工具集中管理、单点登录、操作日志录像关联审计、内置系统自身Web防护、抗DDOS能力；需具备运维文件防病毒能力；需具备主机防绕行功能。

1.1.6.2.6端点安全管理软件  数量：1套

1）不少于5个服务器（虚拟机）授权点数，支持windows、Linux、信创系统。

2）需包含防病毒模块，可以抵御病毒、间谍软件、网络钓鱼和其它灰色软件的攻击，且同时具备集中的管理、监控、更新和部署等功能。

1.1.7模型演算速度要求

在千万级网格规模，预测一场两小时降雨，模型演算、数据存储和传输、结果渲染总耗时不超过10分钟。

1.1.8模型故障恢复要求

模型需支持热启动, 能定期保存模型实时运行数据，保障模型因外部原因中断后可以快速恢复继续运行。

1.2筼筜湖智慧水系统沿湖监控可视化平台

筼筜湖智慧水系统沿湖监控可视化平台基于数字孪生构建覆盖筼筜湖区、沟口、闸门、泵站的全域智能、协同联动的管理服务体系。

平台包含数字平台模块、数据可视化模块、系统集成内容及设备运行监控模块等四大部分。

1.2.1数字平台模块

数字平台模块：构建筼筜湖区的第二排涝站设备互联互通、数据共享融合、配置灵活的数字底座，对筼筜湖区整体风貌进行三维数字孪生建设，对湖区沟口、闸门丶泵站等设施设备进行数字化还原。

1.2.1.1城市地图

城市地图需包括城市主干道、建筑白模、DEM\DOM 及项目地周边树木植被等的建设。要求利用公开 DEM 数据搭建城市地形基座，表现效果上要清晰展现纹理及突出主要地物，影像光谱特征真实准确，地类特征明显且能目视区分，融合影像色调均匀、反差适中、色彩接近自然真彩色，精度标准为模型 L1 级别，空间精度 30 米。

1.2.1.2湖区周边三维实景模型建设

需支持对湖区周边5平方公里范围内区域进行三维数字模型，真实反应筼筜湖湖区周边城市实景。为筼筜湖智慧水系统沿湖监控可视化平台提供基础三维数字孪生底座，模型分辨率为5cm。

1.2.1.3湖区内环境数字孪生模型建设

需根据图纸和现场实景，以人工三维效果展现智慧湖区数字孪生，进行湖区内及站点周边环境场景的三维可视化建设，实景还原现场场景。建设内容包括建筑外观、地形、桥梁、景观、植被、小品、设施等。表现效果上，空中鸟瞰时地面纹理要能明确划分地面功能区域，如硬质铺地、荒地、人为绿地、工地等，注意减少纹理重复度，城市道路两边小品丰富，景观有小型高差地形，住宅小区按现状方案配置内部元素，广场及街头游园把握整体布局，树木搭配符合常理。精度标准为模型等级 L3 级别。

1.2.1.4湖区泵站、闸门数字孪生模型建设

需对湖区泵站、闸门、机电设备进行激光点云扫描采集和外业人工摄影采集，通过采集成果结合 CAD 图纸对第二排涝站及湖区的 24 个泵站、6 个闸门进行数字孪生建模，真实反馈其建筑结构及空间位置关系。建设内容主要包括建筑墙体结构、门窗、电梯、闸道等，精度标准为模型级别 L3 级别。

1.2.1.5机电设备数字孪生模型建设

需对湖区内的室外监控设备、室内监控设备、闸道闸机、门禁、水电机组等机电设备进行激光点云扫描采集和外业人工摄影采集，并通过人工三维建模的方式进行数字化还原。建设内容包含上述设备，精度标准为模型级别 L4 级别。

1.2.1.6数字平台操作及性能要求

1.2.1.6.1导航操作

需支持迅速制作出用于三维场景导航的模型，可以直接在编辑器里完成这个烘焙的操作，当设定结束后，能够显著提升寻找路径的速度以及人群模拟的效率。

1.2.1.6.2渲染效果

需支持高速运转的粒子系统，可控制粒子颜色、大小和运动轨迹，能快速创建下雨、火焰、灰尘、爆炸、烟花等效果。

需支持高性能的光照系统，包括动态实时阴影、HDR 技术、光羽镜头特效等，具备多线程渲染管道技术提升渲染速度，提供先进的全局照明技术（GI）自动进行场景光线计算，获得逼真细腻图像效果。

需具备阴影光线追踪功能，使区域光源产生的动态柔和阴影能捕捉室内装饰等对象的微小细节，提升真实度，物体阴影根据光源大小和角度在不同位置有清晰锐利或柔和宽泛的变化。

需支持光线追踪反射技术，能模拟精确效果且支持多次反射的场景反射，让反射表面创建相互反射效果，提升包含光滑混凝土地面或金属玻璃墙面建筑项目的真实度。

1.2.1.6.3基础操作

逐极缩放模块：需支持从城市地图到湖区、泵站、沟口、闸门、设备的逐级递进。

区域管理模块：需支持湖区域划分功能，支持业务数据定义的各类辖区周界、区划分功能，以及不同区域、周界不同的可视化效果渲染。

点位管理模块：需支持各类对象的点位管理，按点位分类过滤与加载，点位的信息面板与顶牌、图标查看，以及点位的状态效果对接。

视频管理模块：需支持视频播放，监控摄像头在空间的分布和工况状态显示，可单个查看摄像头基本信息、故障信息和监控画面，支持胶片式视频轮播及播放画面比例缩放，还支持通过点击点位信息联动调取周边一定范围内摄像头画面。

1.2.2数据可视化模块

1.2.2.1综合态势指标可视化

融合湖区各领域现有数据资源，对湖区产业、安防、资产、基础设施、能效、环境、空间等管理领域关键指标进行综合监测分析，辅助管理者一屏看全湖区综合运营态势。用户能通过可视化图表操作和联动数据。主要包括温度等指标统计、设备态势统计、水位监测与统计、重点监控画面调取、水流量数据统计。

1.2.2.2环境数据指标可视化

整合环境监测数据，对湖区的气温、天气、降雨、湿度、空气、水质质量等信息进行智能化监测，相关数据在平台展示，实现环境信息直观化显示。包括对湖区温度、湿度、气压、风向等数据集成接入和可视化表达，对第二排涝站和湖区瞬时水流量实时监测，通过物联网平台监测各闸门开闭度并在三维数字孪生模型上显示，对不同闸门运行状态和设备信息进行统一整理与查看。

1.2.2.3设备管理数据可视化

整合设施设备板块核心数据，实时呈现设备位置、状态、告警等应用，管理者可远程操作设备。包括对设备类别和在离线状态分类统计并图表可视化，对设备告警事件分类统计和不同级别告警事件可视化，用列表统计查看告警详细事件并在三维地图定位设备位置查看详细信息，支持设备分层管理以集成分层显示和传感器监测数据对各类设备设施位置分布状态实时可视化监测，支持设备可视透视以对设备建设位置、状态、工艺流程等实时可视化监测和展示。

1.2.2.4资产管理数据可视化

整合设备管理及运维，集成安防和专业业务设备，实现资产的实时查询、统计、智能告警、工单处理等呈现。在可视化平台可查看资产数量、使用率、位置分布等信息，展现园区资产管理态势，直观展示物资库区和位置及关键信息，实时追踪物资静态和动态位置。通过图表显示资产分类并进行分类统计，根据资产资源的使用性和位置形成资产分布统计图表，反映资产情况。可视化大屏提供资产使用告警信息，反馈资产消耗情况。

1.2.2.5能源管理数据可视化

需支持展示能耗统计排行、趋势走势、每日各类能源费用等信息，支持用电能耗后台智能分析以辅助节能减排策略制定，管理者可远程一键操作区域用电设备。通过感知设备统计第二排涝站和湖区整体用电、能耗趋势，以折线图、饼状图等可视化表达实现总体监控。对不同设备、区域的能耗单独统计，对高能耗、能耗异常的设备、区域进行告警分析。

1.2.2.6维保管理数据可视化

整合维保数据，对湖区的水位、水质等信息进行智能化监测，相关数据在平台展示，实现环境信息直观化显示，包括对巡检人员、工单、轨迹的可视化数据展示。对湖区内外水位实时监测，进行周期性统计以提高防洪排涝决策分析质量，通过感知设备监测水位水情，对异常水位和水流区域按业务策略告警。

1.2.3系统集成内容说明

1.2.3.1对设备监控集成

支持主要设备运行状态、故障报警状态等集成到可视化平台，支持远程控制设备。

1.2.3.2对视频安防监控系统集成

支持通过电子地图，可以实时查看、控制、查询下载摄像机视频；

1.2.3.3对水系统集成

支持实时监控各个水系统状态，以及各类供电设备状态参数；

1.2.3.4对气象数据系统集成

支持对气象数据进行集成，包括温湿度，风向等

1.2.3.5对OA系统集成

支持对人员工单、巡检等信息进行集成

1.2.4设备运行监控模块

1.2.4.1设备运行监控模块

支持对接入的感知设备运行状态进行监控，从而保障科技馆日常运营和重大赛事活动下设备能正常运行，包括设备运行阈值设置、设备运行数据采集、设备运行态势展示、系统查看等功能，辅助科技馆管理者对设备运行状态进行实时掌控。

1.2.4.2设备告警处理模块

需支持当设备发生异常告警时，设备相关的管理者可通过大屏端、PC端或移动端收到异常告警推送信息。可在终端查看告警的详细信息和周边监控，并生成工单推送到对应责任人，实现自主告警、在线查询、工单流转及工单分析等完整功能。

1.2.4.3设备巡检管理模块

需支持创建并管理巡检计划模板、获取巡检反馈、查询巡检记录、实时故障监测与检修保修，且支持报修流程自定义配置，故障时能调取档案库资料，检修后提交评估资料。

1.2.4.4设备生命周期管理

需支持设备注册，标签管理，出入库管理，盘点管理，报废管理，维保管理，设备运行分析及台账查询

1.2.4.5设备远程控制模块

支持设备分区，并通过桌面端或APP远程操作设备的启动和停止，实现对设备的管理、调试、控制。

1.2.4.6经验知识库模块

支持对维保方式、设备维保周期、维保状态、维保人员、外委公司进行管理，还支持将设备维保的相关资料文件导入系统供运维人员查阅。

1.2.4.7系统非功能规格说明

①支持同时向系统使用、查询等请求的用户数量不低于100。

②支持在30分钟之内访问系统保持在线状态，并未同时发起业务请求不低于1000。

③支持用户进行交互式操作(点击、查看信息等)不超过1秒。

1.2.4.8系统管理

①系统可根据用户角色与权限不同，进行业务运行数据权限和功能的控制。

②系统设置需满足以下功能：

| 序号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全设置 | 制定项目下的会话超时锁定策略。 |
| 2 | 个性化配置 | 支持对本企业下web门户进行个性化的配置，如颜色，地址、logo，名称等。 |
| 3 | 操作日志 | 记录PC端系统设置模块的新增/修改/删除操作日志。 |
| 4 | 登录日志 | 展示PC端和移动端用户登录日志。 |

1.2.4.9数据管理

①自定义视点管理：对自定义视点进行增删改操作，用户能记录并保存当前场景状态，包括相机位置、属性查询等，通过场景书签功能实现保存、查看和应用视点，保存时可添加名称和描述，查看时可设置缩略图和标签。

②标记管理：对自定义标记进行增删改管理，实现三维场景中的点、线、面等标记物绘制，包括不同形状、大小、颜色的点标绘，宽度、颜色可设的线标绘，填充颜色、透明度可选的面标绘，便于对地理数据标记和描述。

③数据查询：支持按名称搜索建筑内设备，在三维场景中定位目标设备所在位置，点击设备模型可查看基本信息和工况，包括信息发布系统前端设备、停车管理系统车位引导屏及指示灯等设备。

1.2.4.10数据分析/统计

对采集的数据进行筛选、清洗和整合，去除无效数据和噪声，将不同来源的数据进行统一建模，形成完整的数字孪生数据集。

1.2.5可视化平台硬件

可视化平台硬件建设需要满足平台部署需求，包括但不限于：

1.2.5.1应用服务器

CPU: 12核-2.1GHz；内存：32G；数据硬盘容量：2T*2；操作系统: centos 7.9；机架式主机。	数量：1台

1.2.5.2数据库服务器

CPU: 12核-2.1GHz；内存：32G；数据硬盘容量：2T*2；操作系统: centos 7.9；机架式主机。数量：1台

1.2.5.3展示服务器

CPU:8核16线程 2.4GHZ；硬盘：1T+4T；内存：128G；显卡：24GB；系统：Windows Servers系统；台式主机。数量：2台。

1.2.5.4GIS服务器

CPU:12核-2.1GHz；内存：32G；数据硬盘容量：2T/-RAID1；操作系统: centos 7.9；机架式主机。	数量：1台。

1.2.5.5物联网服务器

CPU: 12核-2.1GHz；内存：32G；数据硬盘容量：2T*2；操作系统: centos 7.9；机架式主机。	数量：1台。

1.2.5.6流媒体服务器

CPU:8核-2.8GHz；内存：32G；数据硬盘容量：2T；操作系统: centos 7.9；机架式主机。数量：1台。

1.2.5.7备份服务器

CPU: 12核-2.1GHz；内存：32G；数据硬盘容量：2T*2；操作系统: centos 7.9；机架式主机。数量：1台。

1.3环筼筜湖截流防汛监控系统升级建设

1.3.1建设内容

对环筼筜湖截流防汛监控系统进行升级建设，包括智能化硬件设备的补充、软件系统升级和大屏改造，涉及的系统包括闸门防汛监控平台系统、污水提升泵站防汛监控平台系统、海水泵站防汛监控平台系统、第一、二排洪泵站、白鹭洲污水泵站接入防汛监控平台系统、中心视频监控平台系统升级，对中心值班中心大屏改造，以达到满足国产兼容性，解决技术依赖，降低运维成本、减少安全隐患。

1.3.1.1视频监控

原筼筜湖主湖区南北岸于2015年建设34个200万像素的室外高清红外球机，立杆安装，由于使用年限较久，结合当前监控发展需求，需将34个摄像头全部更新为不低于黑光级球机。立杆、传输设备均可利旧。

1.3.1.2监控中心设备更新

原中心显示屏2016年建设完成，原采用3*4的55寸拼接屏，平台为2016年建设的iVMS-8700E视频综合管理平台。使用年限较久，现显示效果较差且中心管理平台无法满足监控系统提升的要求。大屏更换为12.35㎡点间距不大于1.25mm的高清LED显示屏并配套主机1台。

1.3.1.3视频管理平台更新

为能完全兼容原平台的软硬件设备最新管理平台，满足升级需求。并配套综合平台服务器1套，KVM切换器1套，视频监控主机1套，交换机，机柜、综合布线、壁挂报警音箱等设备。

1.3.1.4原截流防汛监控系统

建设于2016年，采用R730服务器及KingSCADA3.5.1的工业管理软件，根据截流防汛监控系统需求及国产化兼容需求，需更换系统管理服务器，并升级平台管理软件至最新版本，再增加两套管理系统，分别用于液位系统，泵站系统及第一第二排洪泵站系统。设备更换包括：工控服务器4套，工控机含27寸IPS显示器含键鼠2套，泵站系统服务器1套，闸门系统服务器1套，工业实时数据库2套，上位机组态软件运行版4套，上位机组态软件开发版1套，系统开发及调试1项，工程师站服务器1台。

1.3.1.5原UPS不间断电源系统

建设于2016年，年限较久，已不能满足当前中心设备使用需求，结合实际使用需求，更换UPS及配电柜等设备。

1.3.1.6西堤闸门监测子站升级更新、排洪泵站监测子站更新、莲岳闸门监测子站更新

原系统建设于2016年采用研华IPC-610工控机，KingSCADA3.5.1工业管理软件，根据截流防汛监控系统需求及国产化兼容需求，需更新工控机及最新版组态运行软件及相关配套设备。更新型号均可兼容现价段硬件设备。

1.3.1.7湖区液位监控点增加

原湖区已有液位监控点35处，采用传感器FDU91-RG1AA+变送器FMU90-R11CA111AA3A，现需在环筼筜湖片区沟口增加23处液位监控点，需增加分体式超声波液位计23台。

1.3.1.8新软件平台建设

原有中心监控系统使用的产品为北京亚控科技KINGSCADA 3.51版本，距离软件发布已接近10年，软件仅支持微软的window平台下运行，并且适配的操作系统环境也是微软已经停止维护的xp、win7等操作系统，整体软件架构及功能性已不能很好的满足当下新时代背景下的数字化需求，无法提供接口对接上层大的信息化平台，并且当时没有配置专业的工业数据库产品，导致目前系统查询过往数据出现卡顿、等待时间过长等问题。

新软件平台需对现有底层设备（泵、阀、PLC、控制柜等）兼容，与多种国产CPU、操作系统、PLC设备、数据库联合使用；系统支持远程运维管理，支持分布式部署；采集、报警配置支持批量添加，支持报警升级、自定义报警逻辑扩展。提供丰富易用的布局策略、图形、动画、图表组件，可快速构建工程页面；通过负载均衡、双机冗余、看门狗监视等技术手段实现系统高性能与高稳定。

1.3.2建设需求清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统更新（需要适配安可） |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清红外球机 | - 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS； 2.最低照度：彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 3.宽动态：120dB超宽动态； 4.焦距：6 mm-150 mm，25倍光学变倍； 5.视场角：58.7°-3°（广角~望远） ； 6.红外照射距离：≥200m； 7.水平范围：360°； 8.垂直范围：-20°-90°(自动翻转)； 9.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s； 10.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s ； 11.主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； 12.报警输入：7路报警输入； 13.报警输出：2路报警输出； 14.音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%； 15.音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω； 16.RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 ； 17.支持内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出。 18.设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。 19.设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 20.设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9。 21.设备红外光利用率不小于80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 | 34 | 台 |
| 二、监控中心设备更新 |  |  |  |  |
| 1 | 大屏 | 1.像素间距：≤1.25mm,像素密度≥640000点/㎡ ,整屏显示尺寸面积≥12.35m2； 2.像素构成:1R1G1B全倒装集成三合一COB封装实像素； 3.箱体材质：箱体及后壳采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型，压铸铝箱支持直角拼接； 4.最大对比度≥20000:1； 5.亮度≥824nits，支持通过配套软件0-100%无级调节； 6.刷新频率:3840 Hz&7680 Hz; 7.驱动方式:共阴恒流驱动； 8.色温≥2000-10000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； 9.亮度均匀性（校正后）≥99%； 10.表面硬度：LED表面硬度≥4H； 11.功耗:峰值功率≤510W/㎡,平均功率≤120W/㎡； 12.视角：水平视角：≥175°,垂直视角：≥175°； 13.屏幕发送卡支持控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制;支持自动/手动校时，支持 NTP网络校时； 14.支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号;支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。 | 12.35 | ㎡ |
| 2 | 大屏主机 | 1.外观:≥2U属机箱，外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中的 IP20 2.板卡识别功能:插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状 态，可自动适应识别板卡类型板卡接入功能:单台最大支持同时接入4 个输入卡和 2 个输出卡，单路光纤最大支持 8 路网口数据； 3.母卡结构:设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢 失实现主动上报预警;内置板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持 HDMI/DVI/VGA/CVBS 两接口任意组合； 4.自检功能:支持自检功能，包括运行情况、CPU、内存、EMMC、交叉点通信、电压、温度 等状态检测; 5.二合一网口输出卡分辨率:单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为 10240*1016 或 1016*10240，整卡带载最高可达 1040 万像素点;单机最多可同时接入 2 个二合一网口输 出卡，输出可直接连接 LED 显示屏，无需其他设备； 6.IPC输入:IPC输入卡支持4K视频接入，单卡支持≥16路视频解码输出； 7.视频源位深 8Bit/16Bit(提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报 告) 8.输入/输出子卡:DVI 输入板卡可实现单链路(SL)和双链路(DL)两种输入模式的实 时切换，既支持 4 路 2560*972@60Hz 或 2 路 3840×1080@60Hz 同时接入，也支持 10bit 视频源输入;DVI 和 HDMI 输出卡 2K 视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持 2560 像素， 单张 DVI 和 HDMI 输出卡支持最大分辨率为 10240*972@60Hz 或 884*1024@60Hz； 9.预监回显功能:支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显(包含 IP 流回 显)；4K 输入/输出:4K 输入卡 DP 接口和 HDMI 接口支持 4096*2160@60Hz，RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4、YCbCr4:2:2 格式视频图像，DP 接口支持 10bit 视频接入；热插拔功能:支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常; 10.多操作系统访问功能:支持在 Windows、麒麟(Kylin)、 iOS、 Android、 Linux 操作 系统访问设备及交互操作() 29. 图像延迟:视频输入源为 60Hz 时，从视频源输入到 LED 屏显示的图像延迟时间不大于 16ms； 11.支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口；具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层； 12.支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。 | 1 | 台 |
| 3 | 工控输入设备，含≥27寸IPS显示器，含键鼠 | 1.cpu: 12核-2.1GHz； 2.内存：32G； 3.数据硬盘容量：2T*2； 4.操作系统: centos 7.9；机架式主机。 | 2 | 套 |
| 4 | 泵站系统服务器 | 1.cpu: 48核96线程； 2.内存：32G； 3.数据硬盘容量：1.2T*3； 4.操作系统: centos 7.9； 5.机架式主机。 | 1 | 套 |
| 5 | 闸门系统服务器 | 1.cpu: 48核96线程； 2.内存：32G； 3.数据硬盘容量：1.2T*3； 4.操作系统: centos 7.9； 5.机架式主机。 | 1 | 套 |
| 6 | 综合平台服务器 | 1.cpu: 48核96线程； 2.内存：32G； 3.数据硬盘容量：1.2T*3； 4.操作系统: centos 7.9； 5.机架式主机。 | 1 | 套 |
| 7 | KVM切换器 | 1.屏幕尺寸：≥19英寸； 2.网口：RJ45 *2； 3.用户数：1个本地，2个远程； 4.传输距离：≥50米； 5.电源数量：≥2个； 6.热插拔：支持纠错； 7.接口；≥16； 8.支持分辨率：≥1920*1080 | 1 | 套 |
| 8 | 视频综合管理平台软件 | 1.含提供1000路视频设备运维管理、视频质量诊断能力； 2.支持直接通过主页面搜索按钮全量查询系统中点位、支持输入关键字匹配命中点位名称等信息查询(字母区分大小写)，输入关键字后可通过点击查询按钮或回车进行查询； 3.支持通过框选、圆选、多边形选、线选等绘制区域，查询地图上绘制范围内点位，支持通过清除按钮清除绘制的区域； 4.支持将关键字查询、标签查询、空间查询条件交叉复合查询出符合所有条件的点位结果； 5.支持将查询结果通过红色气泡的方式将当前页数据在地图上定位展示（红色气泡展示500米比例尺及以内图层。 | 1 | 套 |
| 9 | 工控输入设备 | 1.cpu: 12核-2.1GHz； 2.内存：32G； 3.数据硬盘容量：2T*2； 4.操作系统: centos 7.9； 5.机架式主机。 | 4 | 套 |
| 10 | 视频监控主机 | 1.2U双路标准机架式服务器；CPU：2颗，24核，2.2GHz； 2.内存：512G内存，16根32G DDR4，24根内存插槽； 3.存储：配置12盘位，系统盘480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘960G SSD×2(JBOD）；数据盘8T 7,2K SATA×3(JBOD）； 4.阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 ； PCIE扩展：最大可支持10个PCIe扩展插槽； 网口：配置2个千兆电口，4个万兆光口（含光模块）； 5.其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口；电源：1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 6.支持创建虚拟机时 ，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作； 7.支持一套系统内同时创建多种类型的备份池 ，存储类型包括本地存储、分布式存储、集中式存储和远端共享存储，远端共享存储支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储； 8.支持虚拟机全量克隆 ，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用；支持创建虚拟机时 ，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作； 9.一套虚拟化平台支持同时接入多个分布式存储集群进行统一的管理和调度 ，分布式存储集群支持不同架构类型，包括X86架构和ARM架构，支持按照节点划分不同的存储集群和存储池，并支持为存储集群配置不同的故障域，可按照节点、集群或者机架划分故障域； 10.支持根据集群规模自动配置域、存储池。可根据集群规模进行一键配置，提供最优实践故障域配置； 11.支持配置弹性伸缩组及伸缩策略 ,包括对虚拟机进行纵向自动弹性扩展和横向伸缩，若配置自动弹性扩展，虚拟机资源量达到策略定义的阈值,系统可以自动为虚拟机增加相应的CPU、内存资源。 | 1 | 套 |
| 11 | 工业实时数据库 | 1.对现有底层设备（泵、阀、PLC、控制柜等）兼容，并且新增对全国产信创生态支持，KINGSUPERSCADA与多种国产CPU、操作系统、PLC设备、数据库联合使用； 2.支持远程运维管理支持分布式部署。 3.客户端支持C/S（客户端）、B/S（web）、移动端APP等多种访问途径； 4.支持报警升级、自定义报警逻辑扩展。 5.支持构建图形模形实现高效复用； 6.支持工程配置文件、重要数据的备份与恢复功能； 7.支持历史版本的保存； 8.支持分级授权功能，授权变更有日志记录； 9.支持图形单元级+变量级的权限校验机制，可以通过安全区、优先级（操作等级）以及变量组的三重校验机制，实现图素与数据操作的安全性要求； 10.可授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； 11.系统具备安全审计功能，记录范围包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；支持会话安全（身份和权限验证、令牌和令牌过期、控制并发链接数、长时空闲断开）支持通讯中断告警，通讯中断时可自动在客户端弹出提示信息； 12.支持安全断线恢复机制：网络发生波动时可自动重新建立通讯链路；支持固定服务监听端口。 集成性与开放性提升：支持与第三方关系型数据库、时序数据库、工业历史库进行交互； 13.支持对外提供api接口，例如与上层园林局智慧园林等大系统平台数据共享；支持第三方系统的集成； 14.支持企业级的单点登录； 15.支持第三方用户系统的接入； 16.支持第三方图表组件的接入； | 2 | 套 |
| 12 | 上位机组态软件运行版 |  | 4 | 套 |
| 13 | 上位机组态软件开发版 |  | 1 | 套 |
| 14 | 系统开发及调试 | / | 1 | 项 |
| 15 | 工程师站输入设备 | 1.cpu: 12核-2.1GHz； 2.内存: 32G； 3.独显：4G； 4.数据硬盘容量：2TB高速固态硬 | 1 | 台 |
| 16 | UPS，含配电柜 | 15KVA UPS电源，后备时间2小时 | 1 | 套 |
| 17 | 核心交换机 | 交换容量≥256Tbps，包转发率≥38400Mpps；5个槽位，包含2个引擎槽位和3个业务槽位；高性能一代主控引擎；24端口千兆以太网电口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)。 | 1 | 台 |
| 18 | 汇聚交换机 | 交换容量≥720Gbps，包转发率≥360Mpps；固化24个WAN口16个10/100/1000M自适应电口 + 8个1G/10G SFP+光口)；1个Console口，1个USB口，1个精灵键，4个HSIC模块插槽，含150W交流电源模块；支持2个可插拔电源模块。 | 8 | 台 |
| 19 | 操作台、机柜、综合布线、壁挂报警音箱等 | 1、机柜:42服务器机柜5套；（600-800-2000 42U，钢化玻璃前门，钢板后门，加厚型，立柱2.0）； 2、四联操作台1套（标准厚度25厚，国准E1级实木颗粒板。静曲强度19.5Mpa；台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面同一材质加工形成（台面边缘与整体一个颜色），通过高度加工抛光打蜡上漆，以保证台面边位的平整性和可靠力度。框架前后门板使用1.0mm金属门，前后门采用静电喷涂工艺）；配套座椅4套； 3、布线：6类网络线10箱，RVS2*1.0信号线1200米；4芯光纤500米；配套DN25镀锌钢管1800米； 4、IP广播中央控制主机1套（17.3英寸高亮度LCD液晶显示屏，电阻式触摸屏，高清低能耗；高强度铝合金面板，表面拉丝处理；稳定可靠：采用纯工控平台设计，100-240V宽压输入，可抗接触式4KV强电磁干扰）； 5、壁挂IP报警音箱2个（采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；MP3、WAV音频解码；具有1路模拟输入接口）及中心。 | 1 | 项 |
| 三、西堤闸门监测子站更新 |  |  |  |  |
| 1 | 工控输入设备，含≥27寸IPS显示器，含键鼠 | 1.cpu: 12核-2.1GHz； 2.内存：32G； 3.数据硬盘容量：2T*2； 4.操作系统: centos 7.9； 5.机架式主机。 | 1 | 套 |
| 2 | 组态软件运行版 | 1.对现有底层设备（泵、阀、PLC、控制柜等）兼容，并且新增对全国产信创生态支持，KINGSUPERSCADA与多种国产CPU、操作系统、PLC设备、数据库联合使用； 支持远程运维管理支持分布式部署。 2.客户端支持C/S（客户端）、B/S（web）、移动端APP等多种访问途径；支持报警升级、自定义报警逻辑扩展。支持构建图形模形实现高效复用； 3.支持工程配置文件、重要数据的备份与恢复功能； 4.支持历史版本的保存； 5.支持分级授权功能，授权变更有日志记录； 6.支持图形单元级+变量级的权限校验机制，可以通过安全区、优先级（操作等级）以及变量组的三重校验机制，实现图素与数据操作的安全性要求； 7.可授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； 8.系统具备安全审计功能，记录范围包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； 9.支持会话安全（身份和权限验证、令牌和令牌过期、控制并发链接数、长时空闲断开）支持通讯中断告警，通讯中断时可自动在客户端弹出提示信息； 10.支持安全断线恢复机制：网络发生波动时可自动重新建立通讯链路； 11.支持与第三方关系型数据库、时序数据库、工业历史库进行交互； 12.支持对外提供api接口，例如与上层园林局智慧园林等大系统平台数据共享； 13.支持第三方系统的集成； 14.支持企业级的单点登录； 15.支持第三方用户系统的接入； 16.支持第三方图表组件的接入； | 1 | 套 |
| 3 | 系统开发及调试 | / | 1 | 项 |
| 4 | 操作台、座椅、报警音箱、布线等 | 1、机柜:42服务器机柜2套；（600-800-2000 42U，钢化玻璃前门，钢板后门，加厚型，立柱2.0）； 2、单联操作台1套（标准厚度25厚，国准E1级实木颗粒板。静曲强度19.5Mpa；台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面同一材质加工形成（台面边缘与整体一个颜色），通过高度加工抛光打蜡上漆，以保证台面边位的平整性和可靠力度。框架前后门板使用1.0mm金属门，前后门采用静电喷涂工艺）；配套座椅1套； 3、6类网络线3箱；RVS2*1.0信号线800米；配套DN25镀锌钢管900米； 4、网络报警矩阵1套（自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)；有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由）； 5、壁挂IP报警音箱2个（采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；MP3、WAV音频解码；具有1路模拟输入接口）。 | 1 | 项 |
| 四、排洪泵站监测子站更新 |  |  |  |  |
| 1 | 工控输入设备，含≥27寸IPS显示器，含键鼠 | 1.cpu: 12核-2.1GHz； 2.内存：32G； 3.数据硬盘容量：2T*2； 4.操作系统: centos 7.9； 5.机架式主机。 | 1 | 套 |
| 2 | 组态软件运行版 | 1.对现有底层设备（泵、阀、PLC、控制柜等）兼容，并且新增对全国产信创生态支持，KINGSUPERSCADA与多种国产CPU、操作系统、PLC设备、数据库联合使用； 2.支持远程运维管理支持分布式部署。 3.客户端支持C/S（客户端）、B/S（web）、移动端APP等多种访问途径；支持报警升级、自定义报警逻辑扩展。 4.支持构建图形模形实现高效复用； 5.支持工程配置文件、重要数据的备份与恢复功能； 6.支持历史版本的保存； 7.支持分级授权功能，授权变更有日志记录； 8.支持图形单元级+变量级的权限校验机制，可以通过安全区、优先级（操作等级）以及变量组的三重校验机制，实现图素与数据操作的安全性要求； 9.可授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； 10.系统具备安全审计功能，记录范围包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； 11.支持会话安全（身份和权限验证、令牌和令牌过期、控制并发链接数、长时空闲断开）支持通讯中断告警，通讯中断时可自动在客户端弹出提示信息； 12.支持安全断线恢复机制：网络发生波动时可自动重新建立通讯链路； 13.集成性与开放性提升：支持与第三方关系型数据库、时序数据库、工业历史库进行交互； 14.支持对外提供api接口，例如与上层园林局智慧园林等大系统平台数据共享； 15.支持第三方系统的集成； 16.支持企业级的单点登录； 17.支持第三方用户系统的接入； 18.支持第三方图表组件的接入； | 1 | 套 |
| 3 | 系统开发及调试 | / | 1 | 项 |
| 4 | 操作台、座椅、报警音箱、布线等 | 1、机柜:42服务器机柜2套；（600-800-2000 42U，钢化玻璃前门，钢板后门，加厚型，立柱2.0）； 2、单联操作台1套（标准厚度25厚，国准E1级实木颗粒板。静曲强度19.5Mpa；台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面同一材质加工形成（台面边缘与整体一个颜色），通过高度加工抛光打蜡上漆，以保证台面边位的平整性和可靠力度。框架前后门板使用1.0mm金属门，前后门采用静电喷涂工艺）；配套座椅1套； 3、6类网络线3箱；RVS2*1.0信号线800米；配套DN25镀锌钢管900米； 4、网络报警矩阵1套（自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)；有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由）； 5、壁挂IP报警音箱2个（采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；MP3、WAV音频解码；具有1路模拟输入接口）。 | 1 | 项 |
| 五、莲岳闸门监测子站更新 |  |  |  |  |
| 1 | 工控输入设备，含27≥寸IPS显示器，含键鼠 | 1.cpu: 12核-2.1GHz； 2.内存：32G； 3.数据硬盘容量：2T*2； 4.操作系统: centos 7.9； 5.机架式主机。 | 1 | 套 |
| 2 | 组态软件运行版 | 1.对现有底层设备（泵、阀、PLC、控制柜等）兼容，并且新增对全国产信创生态支持，KINGSUPERSCADA与多种国产CPU、操作系统、PLC设备、数据库联合使用； 2.支持远程运维管理支持分布式部署。 3.客户端支持C/S（客户端）、B/S（web）、移动端APP等多种访问途径；支持报警升级、自定义报警逻辑扩展。 4.支持构建图形模形实现高效复用； 5.支持工程配置文件、重要数据的备份与恢复功能； 6.支持历史版本的保存； 7.支持分级授权功能，授权变更有日志记录； 8.支持图形单元级+变量级的权限校验机制，可以通过安全区、优先级（操作等级）以及变量组的三重校验机制，实现图素与数据操作的安全性要求； 9.可授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；系统具备安全审计功能，记录范围包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； 10.支持会话安全（身份和权限验证、令牌和令牌过期、控制并发链接数、长时空闲断开）支持通讯中断告警，通讯中断时可自动在客户端弹出提示信息； 支持安全断线恢复机制：网络发生波动时可自动重新建立通讯链路； 11.集成性与开放性提升：支持与第三方关系型数据库、时序数据库、工业历史库进行交互；支持对外提供api接口，例如与上层园林局智慧园林等大系统平台数据共享； 12.支持第三方系统的集成； 13.支持企业级的单点登录； 14.支持第三方用户系统的接入； 15.支持第三方图表组件的接入； | 1 | 套 |
| 3 | 系统开发及调试 | / | 1 | 项 |
| 4 | 操作台、座椅、报警音箱、布线等 | 1、机柜:42服务器机柜2套；（600-800-2000 42U，钢化玻璃前门，钢板后门，加厚型，立柱2.0）； 2、单联操作台1套（标准厚度25厚，国准E1级实木颗粒板。静曲强度19.5Mpa；台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面同一材质加工形成（台面边缘与整体一个颜色），通过高度加工抛光打蜡上漆，以保证台面边位的平整性和可靠力度。框架前后门板使用1.0mm金属门，前后门采用静电喷涂工艺）；配套座椅1套； 3、6类网络线3箱；RVS2*1.0信号线800米；配套DN25镀锌钢管900米； 4、网络报警矩阵1套（自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)；有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由）； 5、壁挂IP报警音箱2个（采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；MP3、WAV音频解码；具有1路模拟输入接口）。 | 1 | 项 |
| 六、湖区液位监控点增加 |  |  |  |  |
| 1 | 分体式超声波液位计 | 1.测量范围：≥10m 2.测量精度：≥0.02% 3.分辨率：≤0.1% 4.防护等级不低于P68； 5.测量精度：±2mm + 量程的 0.17% | 23 | 台 |
| 所用替换产品需适配安可，更新型号可兼容现价段硬件设备。 |  |  |  |  |

备注：以上所有要求为基本要求，投标人可根据自身情况提供更优的技术参数。技术规格描述中若有固定数值的，均允许偏离±2%。

2、技术响应要求

2.1本章的要求为基本要求，评分条款若有对优于本章要求进行加分的，投标人符合要求并提供相应证明材料的可获加分，具体详见评分条款。

2.2 投标人应根据本项目要求及评分条款的要求提供详细的服务方案，并提供相应的佐证材料，未按要求提供的将可能导致不得分。

2.3 投标人应根据服务要求及评分条款的要求明确中标后投入本项目的管理人员、服务人员、技术人员等信息，并提供相应的佐证材料，未按要求提供的将可能导致不得分。

2.4 评分条款中若要求提供人员社保证明的，应提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为人员缴纳社保的凭据或政府部门出具的证明。投标截止时间当月成立或享受社保减免政策的投标人，无法提供相关社保缴纳证明材料的，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）即可。未按要求提供的不予认可。

2.5 中标供应商不得将本项目内容部分或全部转包他人，若发现转包，采购人有权取消其中标资格。

2.6 投标人应明确投标文件和采购要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求，逐条说明所提供服务已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，投标人若未对采购要求进行逐条响应，自行承担不利的评审。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 自合同签订之日起120日，投标人可根据自身情况提供更短的交付时间。 |
| 2 |  | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 |  | 交货条件 | 所有系统提升建设、安装、调试完成、试运行合格，并交付使用。 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 |  | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：1、验收依据：招标文件、投标文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 2、整体验收：软件已置于配置管理之下；各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；系统建设和数据处理符合信息安全的要求；经过相关主管部门和项目业主同意；合同或合同附件规定的其他验收条件。 3、本期所有系统试运行不少于一个月后进行软件系统验收。 4、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的（软、硬件）精度、性能进行检验，其检验结果将作为验收标准的组成部分之一，检验检测费用列入投标总价。 5、验收时中标人必须派代表参加。 6、验收过程所发生的一切费用由中标人承担。 |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、本合同生效后，采购人收到中标人开具相应金额的发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的20.00% 2、交付上线试运行，采购人收到中标人开具相应金额的发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00% 3、系统正式上线运行，采购人收到中标人开具相应金额的发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的20.00% 4、本项目整体交付完毕并经采购人最终验收合格后，经结算后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的20.00% |
| 7 |  | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 说明：收取时间：合同签订时提交。对符合规定的中小企业减半收取履约保证金。退还时间：在合同履约完毕且无合同纠纷后5个工作日内向中标供应商退清履约保证金。提交方式：允许供应商自行选择提交履约保证金的方式。 |
| 8 |  | 其他 | 1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 |

其他商务要求

1.报价要求

1.1本项目报价为总包报价，投标总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕以及提供相关服务中所有可能发生的费用，包括设备费、运输、人工费、保险费、采购保管、安装、调试、集成、产品检验检测、验收、操作人员培训、保险费、税金、招标代理服务费以及售后服务等费用。

1.2本次招标为国内公开招标，请投标人报人民币交货价。

1.3投标人对每一种货物和服务只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

2.售后服务要求

2.1本项目所有服务和货物质保期不少于三年，质保期自整体项目验收合格之日起计算。

2.2投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的服务承诺条款及保证。投标人应提供详细的服务承诺且不得低于原生产厂家的质保规定，投标人应提供服务内容的承诺书原件。

2.3对于系统发生故障或问题时，自接到采购人电话通知后中标人故障响应时间为4小时内并到场处理。服务期为7×24小时。需在24小时内修复；特殊情况在24小时内无法恢复的，质保期内中标人应予以更换新产品、提供代用产品或使产品可正常使用的措施。

2.4结合采购人实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。

2.5培训：培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

2.6系统在验收合格后，中标人必须提供软、硬件一定年限的维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测），保证采购人所投的产品正常运行，相关费用列入投标总价。

2.7质保期满后，中标人应提供配件、技术咨询、有偿维修等服务。出现故障时中标人应及时响应，并在24小时内派技术人员到现场解决故障；如需更换基础硬件的，其价格以投标文件中所列价格核收。

2.8中标人应根据采购人指定的地点提供安装、调试及培训服务，质保期内相关费用列入投标总价。

2.9中标人应为采购人提供全部设备的操作、使用及维护的技术培训服务并提供维修、保养手册。

2.10投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

3.验收条件

3.1中标人提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

3.2采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。

3.3中标人应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书。

3.4中标人根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

3.5中标人应向采购人提供完整的设备技术资料，采购人有权委托国内有资质的单位对设备性能、精度进行复核。

3.6验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照招投标文件和合同填好验收结果并签名盖章。

4、违约责任

4.1未按期交付合同约定的货物及服务的违约责任：中标人每延期交付1天，采购人有权要求中标人按每天向采购人支付合同价款的2%违约金。违约金总额不超过合同价款的20%，延期交付时间超过10天的，采购人有权终止合同并要求中标人承担违约责任。(提供承诺函加盖投标人单位公章)

4.2中标人未按照合同约定提供售后和相关服务的违约责任：中标人每延期1天，采购人有权要求中标人每天按合同价款的0.5%向采购人支付违约金。

4.3合同生效后，甲乙双方不得无故终止合同，如其中一方合同期内无故终止合同，合同方有权向违约方收取本项目合同价款20%的违约金。由此所产生的一切经济损失由违约方承担。

4.4若中标人在合同期内未经协商一致单方面终止合同，则视为中标人违约，采购人有权扣除履约保证金，损失超过履约保证金数额的，还须赔偿采购人损失。

5.其他要求

5.1投标人投标货物的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

5.2投标人认为有利于采购人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

6.商务响应要求

6.1投标人应尽量提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的证明材料。

6.2投标人应尽量提供有效的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证书的证明材料。

6.3投标人应尽量提供自2020年1月1日至开标当日完成的市政、水务智能化改造或信息化建设类项目的业绩案例完整的以下材料：①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书复印件；③采购合同文本复印件；④项目验收合格的相关证明文件复印件。

6.4投标人应尽量提供城市防洪排涝模拟软件相关的软件著作权证书的相关证明材料。

6.5投标人尽量提供具有的类似与本项目相关的软件开发类或地理信息数据类或数字地图类发明专利的相关证明材料。

6.6投标人尽量提供获得国家部委行政主管部门或国家质量评测机构颁发的与测绘，GIS、给排水、信息化相关的荣誉或奖项的相关证明材料。

6.7投标人尽量提供针对招标需求中筼筜湖流域内涝风险模型平台的书面承诺函。

6.8投标人提供书面承诺：中标后能及时响应，积极配合采购人展开项目服务，并承诺完全按照采购人要求的时间、地点等进行响应，且响应时间不超过0.5小时的，到达时间不超过1小时。

6.9投标人尽量提供可提供本地化服务的证明材料或者承诺函。

补充条款：

说明：本补充条款为招标文件组成部分，补充条款内容与招标文件其他地方内容不一致的，以本补充条款内容为准。请投标人仔细阅读。

附件1：

# 福建省政府采购供应商资格承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章):

年   月   日

注:

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

附件2：关于明确串标情节及后果的预警提示，投标人应明确知晓相应行为及后果

关于串标情形及后果的告知函

根据《厦门市财政局关于加强涉嫌串通投标情形处理的通知》要求，现将有关串标情形及后果的规定列明如下，请各供应商仔细阅读，在参与本项目采购活动中，要遵纪守法，公平参与竞争，不得从事违法行为，否则将依法承担相应责任：

一、串标情形

1、《政府采购法》第二十五条：政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员、竞争性谈判小组的组成人员、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交。

2、《政府采购法实施条例》第七十四条：有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3、《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》（闽财购〔2018〕30号）

一、电子化招标项目视为串通情形的认定

（一）保证金验核阶段

不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

（二）电子响应文件解密阶段

电子响应文件的个性特征与本采购项目的其他响应人存在雷同的，按照以下方式进行认定：

1.投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

2.系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址与本招标项目的其他投标人一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

3.投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（五）项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。

二、电子化非招标项目视为串通情形的认定

电子化非招标项目（包括竞争性谈判、竞争性磋商、询价）中出现本意见第一点所列情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第（七）项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。

二、后果

1、《政府采购法》第七十七条：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

2、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十条：有下列情形之一的，保证金不予退还：

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

3、《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》（闽财购〔2018〕30号）

在开标过程中，发现投标（响应）人有上述情形的，采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门；在评审过程中发现投标（响应）人有上述情形的，资格审查小组或评标委员会（谈判小组、磋商小组、询价小组）应当根据采购文件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门。

三、虚假响应风险提示

《政府采购法》第七十七条规定：“供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的”。监管部门将严格按照上述法律规定，加强提供虚假材料谋取成交的违法行为的执法力度。相关行政处罚案件，供应商可登陆中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询，望引以为戒。

附件3：

采购文件远程开标事项

一、本项目采用“远程开标”，投标人可到开标现场，也可不到开标现场，由投标人自行决定。

二、投标人不到开标现场的，请在福建省政府采购网厦门分网“服务专区/下载专区/资料下载”中，下载《远程开标操作手册》，在开标时自行登录采购系统，线上观看开标过程，并按要求在开标时段对投标文件进行远程解密、远程签章。

三、投标人应确保自身设施、设备、网络状况良好，提请了解熟悉远程开标流程，因投标人自身原因造成无法正常观看开标过程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。

四、在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判断签到情况，具体信息以福建省政府采购网上公开信息系统所示为准。

五、投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书（应与投标文件加密时所用CA证书一致）进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

六、唱标结束后，投标人可对开标结果进行签章，并在远程签章开放后规定时间内完成，逾期未签章的视同认可开标结果。

七、开、评标期间，投标人代表应保证采购系统中预留的联系方式畅通，以便随时接收并答复评标委员会发起的澄清等事项。

八、在操作过程中如有疑问请咨询技术人员（400-1612-666、0592-2858142）或采购代 理机构工作人员。

附件4：

投标人提交的其他资料

（一）带“★”号条款逐条响应情况表

项目名称：                                    招标编号：

| 条款号 | 招标文件中带“★”号的条款 | 投标响应内容 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |

以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日   期：

（二）技术商务评分响应索引表

| 序号 | 评分标准要求 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 技术因素评分 |  |  |
| 1-1 |  |  |
| 1-2 |  |  |
| 1-3 |  |  |
| 1-4 |  |  |
| ... |  |  |
| 商务因素评分 |  |  |
| 2-1 |  |  |
| 2-2 |  |  |
| 2-3 |  |  |
| 2-4 |  |  |
| ... |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日   期：

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（1）、若本项目需要投标人缴交投标保证金，若投标人为中小企业的，且出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，则可按采购文件要求的履约保证金数额的50%提交履约保证金（缴交方式不限）。采购人将在合同履约完毕且无合同纠纷后7个工作日内向供应商退清履约保证金。（2）、本项目支持投标人合同融资，具体参见《关于促进中小企业政府采购合同融资健康开展的通知》（闽财购函〔2019〕16 号）和《关于印发<福建省支持中小企业政府采购合同融资暂行办法>的通知》（闽财购〔2018〕7 号）等相关政策规定。（3）、投标人存在恶意串通、视为串通情形的，采购人、采购代理机构将按规定认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并将不予退还的保证金于投标截止时间次月十日（遇法定节假日顺延）前统一上缴国库；并要求相关投标人在5个工作日内对恶意串通、视为串通的情形作出解释说明，提供相关证据证明。（4）本项目采用“远程开标”，投标人可到开标现场，也可不到开标现场，由投标人自行决定。投标人不到开标现场的，请在福建省政府采购网厦门分网“服务专区/下载专区/资料下载”中，下载《远程开标操作手册》，在开标时自行登录采购系统，线上观看开标过程，并按要求在开标时段对投标文件进行远程解密、远程签章。（5）投标人应确保自身设施、设备、网络状况良好，提前了解熟悉远程开标流程，因投标人自身原因造成无法正常观看开标过程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。（6）在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判断签到情况，具体信息以福建省政府采购网上公开信息系统所示为准。（7）投标人应在远程解密开启后在规定时间（30分钟）内使用CA数字证书（应与投标文件加密时所用CA证书一致）进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。（8）唱标结束后，投标人可对开标结果进行签章，并在远程签章开放后5分钟内完成，逾期未签章的视同认可开标结果。（9）开、评标期间，投标人代表应保证采购系统中预留的联系方式畅通，以便随时接收并答复评标委员会发起的澄清等事项。（10）在操作过程中如有疑问请咨询技术人员（400-1612-666、0592-2858142）或采购代理机构工作人员。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、价格形式及合同价款

##### 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

##### 3.2合同价款包含范围

##### 3.3其他需说明的事项：

#### 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

#### 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

#### 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

#### 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

#### 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

#### 九、资金支付方式、时间和条件

#### 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

#### 十一、合同期限

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

#### 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

公司名称：

包号：1

项目编号：[350201]ZTH[GK]2024014

项目名称：筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程 | 17749000.0000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

公司名称：

包号：1

项目编号：[350201]ZTH[GK]2024014

项目名称：筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程

筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程-自动化升级工程 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 17749000.0000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 项 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。